	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년도 상반기 소방감리 건축공사장 점검 계획

1. 관련근거

가. 2019년도 소방재난 업무가이드 『예방행정편 2.건축공사장 안전관리』

나. 예방과-2370(2020.2.14.)호 『2020년 집중 소방안전관리 대책』

다. 예방과-3169(2020.2.28.)호 『2020년 봄철 소방안전대책』

라. 예방과-5477(2020.4.20.)호 『2020년 상반기 건축공사장 재해예방 교육 및 간담회 계획 보고』

마. 예방과-6340(2020.5.11.)호 『2020년 상반기 건축공사장 위험물 출입·검사계획』

바. 서울시 예방과-10753.(2020.5.11.)호 『2020년 소방시설공사 감리현장 점검 계획 알림』

2. 소방시설공사 부실한 설계・시공・감리를 미연에 방지하고, 건축공사장 안전관리

책임 강화를 위한 우리 서 2020년 상반기 소방감리 건축공사장 점검계획을 다음과

같이 수립·시행 하고자 합니다.

가. 기  간 : ***************************

※ 검사일은 기간 중 출장명령부로 갈음처리

나. 대  상 : ****************(상주감리대상 10개소, 일반감리대상 23개소)

- 상주감리대상 10개소 전수(100%)점검

- 일반감리대상 5000㎡ 이상 공사장 13개소 점검

다. 점검반 : *********************

라. 중점 점검사항

1) 상주감리대상 책임기술자 및 감리원(보조감리원) 현장배치 확인

2) 공사현장 안전관리자 간이소화용구(휴대용소화기 등) 휴대토록 지도

3) 임시소방시설 설치에 대한 적정성 확인, 간이소화장치 등 사용가능 여부 확인

4) 성능위주설계 대상일 경우 실시설계 도면과 허가 시 도면의 일치여부 확인

5) 소방시설 시공·감리 위법행위 및 화재안전기준 준수 여부 확인

6) 용접작업 시 안전수칙 준수 여부 확인 및 안전교육 실시(용접작업 사전 신고제 확인)

7) 불법 위험물 사용여부 및 관련법(조례 포함) 기준 준수 여부 확인 등

3. 추진 및 조치사항

1) 시공 중인 소방시설의 화재안전기준 등 위반여부 확인하여 보완 조치 통보

2) 보완 조치 통보내용 ⇒소방시설 완공검사 신청서 접수 시 보완여부 확인

3) 기술자 배치 및 미승인 소방용품 등 위법사항에 대해서는 관계법령에 의거 의법 조치

4) 타 기관 법령 위반사항은 관계기관 통보

4. 행정사항

1) 상주감리대상은 불시점검을 원칙으로 하고, 일반감리대상 방문 시 방문일정을

사전 안내하여, 민원발생을 최소화 할 것.

2) 소방감리대상 현장 방문 시 현장방문 간담회 병행 실시 할 것.

붙임  1. 소방시설 공사 현장 확인 강안 방안(방침서) 1부.

2. 2020년 소방공사장 상주감리 점검 대상 1부.

3. 2020년 소방공사장 일반감리 점검 대상 1부.

4. 소방시설공사 상주감리현장 현지확인 점검표 및 자인서 1부.

5. 소방시설공사 일반감리현장 현지확인 점검표 및 자인서 1부.  끝.

담당자	이병관		예방팀장	김보경		예방과장	전결 05/13 박상희
협조자	위험물안전팀장	엄재화
시행	예방과-6519	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		/전송	471-2175	/		/	부분공개(6)