염소용기 계근대장 (정수장 05.07)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	05/08 최종인

2020년 05월07일 목요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0366	567	0375	566
2		0634	538	0386	561
3		0385	560	0367	566
4		0384	561	0319	564
5		0309	566	0391	563
6		0304	568	0376	562
7
8
9
계		6 병	3,360	6 병	3,382
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,820 kg		3,430 kg
	자체계근	8,770 kg		3,420 kg
용기무게		3,360 Kg		3,382 kg
납품수량		5,410 kg (납품량 5,410 kg)		- kg
정산후 잔량		10 kg		48 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.