“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 접수 민원사항에 대한 답변처리

안녕하십니까? 강동수도사업소 수질팀 강원진입니다.

문의 주셨던 물비린내와 관련하여 **** 댁에 방문하여 현장점검을 하였고 그 결과 수질기준이내로 모두 적합하게 나왔으며, 현장확인을 했을 시에 수돗물 특유의 소독냄새 외에는 아무냄새가 나지 않았으며, 이를 설명드렸습니다.

또한 최근 기온이 상승함에 따라 수온이 같이 상승하였고, 그로인해 물냄새가 역하게 느껴질수 있으나 음용하시는데 있어서는 이상이 없으며 소독제 성분인 염소소독은 먹는물 수질기준(4.0mg/L) 보다 훨씬 낮은농도를 유지하고 있으니 안심하시고 사용해주시길 바랍니다.

마지막으로 아리수를 유리병에 담아 냉장보관후에 차갑게 드시면 더욱 더 맛있게 음용이 가능하며 **** 댁에 웃음이 가득하시길 바랍니다. 기타 궁금하신 사항이 있으시면 강동수도사업소 행정지원과 강원진 (02-3146-5048)으로 연락주시면 성심성의껏 안내해드리겠습니다. 감사합니다.

주무관							강원진			수질팀장					손용문					행정지원과장					박성주				강동수도사업소장						05/08 代박성주
협조자
시행			행정지원과-6435									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51길 강동수도사업소															/
전화		3146-5048						/전송			3146-5078					/													/	부분공개(6)