“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제 목	폐쇄 증압장 사후조치 이행여부 점검결과 제출

1. 시설과-980(2020. 4.23)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 폐쇄된 지하 증압장 원상복구 등 사후조치 이행여부 점검결과를 아래와 같이 제출하오니 업무에

참고하시기 바랍니다.

▢ 검검결과

명 칭	폐쇄연도	위 치	점검일시	점 검 결 과	폐쇄 등 관련문서	비고
화곡증압장	2005	화곡본동 105-529	2020. 5. 6	폐쇄 증압장 원상복구 확인을 위하여 당시 위치 등 주변 맨홀 점검결과 증압장과 관련된 시설의 확인은 불가능한 상태임 (점검자 : 양창진외2명)	수도2과-10490 (2004.12.17.)
구로2증압장		구로2동 429-71	2020. 5. 6		-
육본증압장	2009	고척2동 241-302	2020. 5. 7		시설관리과-9938 (2009. 6.29.)
천왕증압장	2010	구로구 천왕동 9	2020. 5. 7		시설관리과-16111 (2010.10.19.)
성아증압장	2016	개봉1동 460-14	2020. 5. 7	폐쇄증압장 관리카드(별첨 참조)

붙임 : 1. 폐쇄 증압장 관련문서(화곡, 육본, 천왕증압장) 각1부.

2. 폐쇄(성아) 증압장 관리카드 1부. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	양창진		기전팀장	정진호		시설관리과장	05/11 변재홍
협조자
시행	시설관리과-8826	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4016	/전송	02-3146-4039	/		/	대시민공개