투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	2019년 불광천/홍제천 차집관거 보수공사 실정보고(정밀점검 용역(제2회)검토 요청)승인통보

1. 공사감독2처-6043(2020.05.12.)호와 관련입니다.

2. 『2019년 불광천/홍제천 차집관거 보수공사(사각)』과 관련하여 실정보고(정밀정검 용역(제2회))를 승인하오니 관련 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인내용 : 홍제천 □2.0×2.0 L=310m 바닥 보수 실시

※ 바닥 보수는 특정기술 선정에서 선정된 KRCD 공법 적용

나. 추가 요청사항 : 『2019년 불광천/홍제천 차집관거 보수공사(사각)』의 준공시기가 도래함에 따라 실비 정산하는 보험료등의 확인등을 철저히 해주시기 바라며, 보험료 실비 정산에 따른 사업비가 예산 불용이 되지 않도록 설계변경 추진하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 관련 보고서 각1부.  “끝”.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	김승조		시설팀장	代최기문		시설보수과장	05/12 조선행
협조자
시행	시설보수과-1567	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 426 난지물재생센터 시설보수과	/
전화	02-300-8558	/전송	02-300-8587	/	ksjseoul@seoul.go.kr	/	대시민공개