	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 이설 완료에 따른 현지확인 결과 통보(현장대응단)

1. 재난관리과-3104(2020.5.7.)호「소방용수시설 이설 완료에 따른 현지확인 알림」와      관련입니다.

2. 현장대응단 관내 소방용수시설(지하식 소화전 1194호) 이설완료에 따른 현지확인결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 확인일자 : 2020. 5. 11.(월)

나. 확인대상 : 지하식 소화전 1194호

다. 확인 내용 및 결과

1) 소화전 이설위치 : 정상

2) 전실내 공사상태 : 양호

3) 수압, 출수 상태 : 양호

붙임  1. 소방용수시설 확인결과 1부

2. 소방용수시설 관리카드(PDF파일) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김현옥		진압2대장	송규환		지휘2팀장	이상철		현장대응단장	05/12 양영숙
협조자
시행	현장대응단-3182	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화		/전송		/		/	대시민공개