염소용기 계근대장 (취수장 05.04)

결재	주무관	정수과장
	채민수	05/13 최종인

2020년 05월04일 월요일                                                                1차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0359	564	0304		568
2		3150	564	738		537
3		0377	561	0366		567
4		0370	562	0315		700
5		0656	540	0309		566
6		0311	701	0313		699
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,492kg	6병		3,637kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,950kg			3,680kg
	자체계근	8,970kg			3,720kg
용기무게		3,492kg			3,637kg
납품수량		5,458kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		58kg			43kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021