문서번호	기전과-4843
결재일자	2020.5.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
최재호		윤석주	05/13 서수일
협 조

2020년 증산지하차도 외 9개소

전기안전관리 대행 용역 결과보고(4월)

2020. 05.

서부도로사업소

(기 전 과)

2020년 증산지하차도 외 9개소

전기안전관리 대행 용역 결과보고(4월)

우리 사업소에서 관리하는 터널 및 지하차도 전기설비에 대한 전기안전관리 대행 용역 4월 결과를 보고 드림.

□ 용역개요

○ 전기안전관리대행 용역

- 계약  금액 : ***********

- 계약  기간 : 2020. 1. ~ 12. 31.(12개월)

- 계약상대자 : ***************

□ 점검결과

구 분	시설명	설비용량(kW)				점검자	확인자	점검 결과	비고
		계	수전	발전	태양광
계		1785.56	986	659	140.56
터널	월드컵	156	96	60	-	***	최정화	양호		22일
	금화	268	93	175	-	***	최정화	양호		22일
지하차도	증산	248	118	130	-	***	김상호	양호		3일
	성산	93	53	40	-	***	김상호	양호		3일
	퇴계로	133	43	90	-	***	김상호	양호		21일
	서빙고	128	60	68	-	***	김상호	양호		21일
	모래내	121	73	48	-	***	김상호	양호		3일
	신사	79	79	-	-	***	김상호	양호		3일
	두무개	119	71	48	-	***	김상호	양호		21일
기타	청사	440.56	300	-	140.56	***	박영기	양호		3일, 22일

□ 향후계획

○ 5월 용역 시행 및 점검 시 안전에 유의하여 실시

붙임  1. 4월 전기안전관리 대행 용역 점검결과 1부.  끝.