보    고    서

등록번호	시설관리과-11363

결재	주무관	시설안전팀장	시설관리과장
	서영인	김대용	05/14 代박종일

명에 의하여 담당지역내 요금과로부터 인입관 폐쇄 요청받아 현장조사후 아래와 같이 보고합니다.

2020. 05. 13

복 명 자 : 지방시설주사보  서 영 인

□ 현장조사 내역

연번	주소	구경	성명	관련근거	조치사항
1	**********	15mm	***	인입관폐쇄의뢰(요금과-21954)	건물 신축 급수공사시 폐쇄 예정

- 요금과로부터 인입관 폐쇄 요청을 받고 작업지시하였으나 단수가 수반되고 이에 따른 민원이 발생하여 일단 밸브폐쇄 조치하였으나, 건물 신축 급수공사시 가가호호 단수홍보후 분기점 폐쇄코자 함

□ 조치의견

○ 상기와 같은 사항으로 건물 신축으로 인한 급수공사시 단수홍보 선행후 분기점 폐쇄코자 합니다.  끝.