코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	현장대응단 차고 매연배출저감장치 설치 계획(알림)

1. 관련근거

가. 市-안전지원과-1480(2020.01.20.)호『2020년 소방서 차고 매연배출저감장치 설치 계획 알림』

나. 소방행정과-4530(2020.5.13.)호「현장대응단 차고 매연배출저감장치 설치 계획」

2. 차고 매연을 정화·배출함으로서 소방공무원의 호흡건강 보호 및 미세먼지 저감 등 대기환경 개선에 기여하기 위해「현장대응단 차고 매연배출저감장치 설치 계획」을 다음과 같이 알리오니, 해당부서의 직원은 설치에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 설치기간 : `20.5.26.(화) ~ `20.6.19.(금)

※ 업 체 명 : ************************************

나. 설치대상 : 현장대응단 10대(굴절차: 등록일 09.12.28. `21. 8월중 교체예정으로 제외)

※ 구조버스1·예방점검차1·지휘차1·고가차1·구조공작1·조연차1·펌프차1·탱크차1·특수구급차2

다. 설치내용

- 매연저감장치 설치 소방차량(10대) 머플러 연장

- 차고 매연저감장치 설치(10대)

1차				2차			3차			4차		5차
머플러공사				덕트공사			전기공사			특화작업		통신

라. 설치과정

마. 설치방법: 천정덕트형 수동 흡입식

설 명	시스템 구성도
차고 천장에 흡입덕트와 주름관을 설치, 주름관을 소방차 배기구에 수동으로 연결하여 배출하는 방식 *미국, 유럽 주요국가가 사용하는 방식 *매연배출효율은 바닥매립형보다 뛰어남	*

바. 기대효과

□ 매연배출 저감장치 설치를 통한 현장근무대원 호흡기 보호

□ 유해가스 없는 쾌적한 근무환경 조성

□ 자연환기, 환풍기보다 효율적인 환기시스템 확보 등

붙임 : 현장대응단 차고 매연배출저감장치 설치 계획(방침서) 1부. 끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,상계119안전센터장,공릉119안전센터장,월계119안전센터장,수락119안전센터장
담당자	최용범		장비회계팀장	권승후		소방행정과장	05/14 이상일
협조자
시행	소방행정과-4552	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화		/전송	02-948-6119	/		/	부분공개(7)