	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년도 상반기 소방공사 감리현장 확인점검 계획(수정)

1. 관련근거

가. 예방과-2620(2020.02.17.)호 “2020년 집중 소방안전관리대책 알림”

나. 본부 예방과-10753(2020.05.11.)호 “2020년 소방시설공사 감리현장 점검 계획 알림”

다. 예방과-6284(2020.05.07.)호 “2020년 상반기 건축공사장 위험물 출입·검사 계획”

라.  2020년도 소방재난 예방행정편 2. 건축공사장 안전관리

2. 소방시설업자의 부실한 설계·시공·감리를 미연에 방지하고, 건축공사장 안전관리 책임 강화를 위한 소방감리 건축공사장 점검 및 위험물 저장·취급 소방검사, 방문 간담회, 무검정 소방용 기계·기구 단속 등을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 대  상 : 총 24개소(붙임참조)

- 상주감리 : 4개소(불시점검)

- 일반감리 : 20개소

나. 기  간 : 2020. 05. 13. ~ 2020. 06. 30.

다. 점검반 : 예방팀 및 위험물안전팀 합동점검(위험물 출입·검사와 병행실시)

라. 확인사항

- 상주감리대상 책임기술자 미 감리원(보조감리원) 현장배치 확인

- 임시소방시설 설치에 대한 적정성 확인 및 간이소화장치 등 사용가능여부 확인

- 성능위주설계 대상일 경우 실시설계 도면과 허가시 도면의 일치여부 확인

- 소방시설 시공·감리 위법행위 및 화재안전기준 준수 여부 확인

- 용접작업시 안전수칙 준수 여부 확인 및 안전교육 실시(용접작업 사전 신고제 확인)

- 불법 위험물 사용여부 및 관련법(조례 포함)기준 준수여부 확인 등

- 공사현장 안전관리자 간이소화용구(휴대용소화기 등) 휴대토록 지도

마. 조치사항 : 위반사항 적발시 의법 조치

붙임  1. 건축공사장 현황(5,000이상)

2. 소방공사감리현장 점검표 및 결과 서식 1부.  끝.

담당자	박철순		예방팀장	이미리		예방과장	전결 05/14 양용희
협조자
시행	예방과-6578	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34 3층 예방과 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1272	/전송	02-2214-5119	/	bachul@seoul.go.kr	/	부분공개(6)