	성동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	구조장비(이동식발전기) 고장발생에 따른 조치결과보고

1. 관련근거

가. 2018년 소방재난업무가이드 안전지원행정편 4항 「소방장비운영 및 관리 내실화」

나. 소방장비관리규칙 제27조 「고장 등의 발생 보고 및 조사」(행정안전부령 제 2호, 2017.7.26.시행)

다. 현장대응단-9160(2019.11.20.) 「이동식발전기(혼다) 고장발생 및 고장조치 계획보고」

2. 위 관련근거에 따라 현장대응단 구조대에서 보유/운영 중인 이동식발전기(혼다) 고장발생에 따른 조치결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 제 조 사(납품업체) : Meret(미국)[써반 031-790-0019]

나. 장 비 명 : 이동식발전기(혼다)

다. 고장일자 : 2019년 11월 20일 10:00 장비점검간 문제 발견

라. 고장내용 : 내부 연료콕 밸브 누유현상

마. 조치사항 : 서울기연주식회사(1633-2090) 업체에 수리 의뢰 및 입고

바. 수리일자 : 2019년 12월 19일

사. 비    용 : 무상수리

붙임  :  1. 구조장비 고장발생보고서(동력절단기) 1부.

2. 첨부 사진 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김홍석		구조2대장	송근기		지휘2팀장	최정환		현장대응단장	05/14 김창섭
협조자
시행	현장대응단-3145	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)