		강남수도사업소
CU********4*******B09***************T2900-1&
수신자		************************************************
(경유)
제목	수도계량기 검정시험 결과 회신

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신데 대하여 감사드립니다

2. ***님께서 신청하신 검정민원에 대한 시험결과 수도계량기 비정상으로 판명되어 서울시수도조례 시행규칙 제28조 3항규정에 의거 다음과 같이 요금조정 되었음을 알려드립니다.

가. 통보 내역.

관리번호	*********	****	*
주 소	***********************************************************
신 청 인	***	******	*******
기물번호	b1900000894	봉인번호	0
구 경	50	검정의뢰일	2020. 04. 20. 09: 48

나. 검정시험 결과.

검정결과	오차율(%)		평균오차율(%)	검정시험일	시험기관
	전이유량	대류유량
비정상	12.0	-5.0	3.5	20200514	품질시험소

다. 요금조정 결과.

납기	구분	조정량	요금조정내역
			계	사용요금	하수도요금	물이용부담금
‘20.5월	당초	1567	4,868,450	1,773,420	2,828,640	266,390
	변경	1514	4,690,900	1,706,640	2,726,880	257,380
	증감	53	-177,550	-66,780	-101,760	-9,010
‘20.3월	당초	1447	4,466,450	1,622,220	2,598,240	245,990
	변경	1398	4,302,300	1,560,480	2,504,160	237,660
	증감	49	-164,150	-61740	-94,080	-8,330

끝.

								강남수도사업소장
주무관							김규완				요금관리팀장					허홍석					요금과장					05/14 최병득
협조자
시행			요금과-8577										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199																/
전화		02-3146-4800							/전송			02-3146-4839					/	kgw5384@seoul.go.kr													/	부분공개(6)