문서번호	미생물검사과-1877
결재일자	2020.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		미생물검사과장	수질분석부장
최연규		류인철	05/14 김복순
협 조
	주무관			김성택

2019년 3분기『원수 바이러스 분포실태조사』결과보고

2020.5.

수질분석부

미생물검사과

2019년 3분기『원수 바이러스 분포실태조사』결과보고

1		추진개요

□ 추진근거

○ 법적근거

- 수도법 제28조의2 (병원성 미생물의 분포 실태조사)

- 수도법 시행규칙 18조의3 (병원성 미생물의 조사대상 시설 등)

- 서울특별시 수도조례 시행규칙 제40조 (서울특별시 감시항목)

○ 조사대상 : 시설용량이 일일 5,000세제곱미터 이상인 정수장

□ 서울시 바이러스 분포실태 조사개요

○ 대    상 : 서울시 5개 취수장 원수

○ 조사시기

- 원수 : 분기 1회 (수도법 시행규칙, 반기1회 이상)

- 정수 : 원수 검사결과 바이러스가 100MPN/100L 이상 검출시 확인된 분기 및 그 다음 분기에 분기별 1회 검사

2		2019년 3분기 원수 바이러스 검사결과

○ 대    상 : 서울시 5개 취수장 원수

○ 분석기간 : 2019.7.22 ~ 2019.8.12

○ 항    목 : 바이러스, 탁도 외 2항목

○ 방    법 : 표준시험방법(총배양성바이러스 분석법)

○ 결    과

채수일자	7/22	8/8	8/8	7/23	8/12
지점 항목	광암	강북	암사	자양	풍납
총배양성바이러스 (MPN/100L)	0.9	2.1	2.1	2.1	3.3

- 5개 취수장 원수 모두 정수검사 필요조건인 100 MPN/100L 이하로 검출됨.

3		참고자료

○ 바이러스 채수시 동시 측정한 수질인자

항목	단위	7/22	8/8	8/8	7/23	8/12
		광암	강북	암사	자양	풍납
pH	-	7.7	7.5	7.1	7.5	7.4
수온	℃	26.0	27.0	24.5	25.6	26.9
탁도	NTU	1.1	7.4	9.3	3.0	5.7

끝.