	강서소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설공사 착공신고 및 소방공사 감리자 지정신고서 등 처리완료

1. 민원접수-2930,2931(2020.05.14.)호 “소방시설공사 착공 및 소방공사 감리자 지정신고서, 소방공사감리원 배치통보서”와 관련입니다.

2. 소방시설공사 착공신고 및 소방공사 감리자 지정 신고서 등 검토 결과 다음과 같이 수리 되었음을 통보하오니, 건축물에 설치되는  소방시설이 소방관련 법규에 적합하게 시공될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치: ********************

나. 건 축 주:******

다. 건축규모: *******************************************

라. 건축용도: 자연순환관련시설(폐기물 재활용시설)

마. 건축구분: 증축

바. 소방시설:

○ 소화설비: 소화기

○ 경보설비: 자동화재탐지설비,비상경보설비

○ 피난구조설비: 유도등,피난기구

사. 설계업체

○ 기계: *************************

○ 전기: **************************

아. 소방시설관련업체******************

구분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사 업체	**********	********************** ***************	***************	***	***
감리 업체	**********	***********************************	************	***	***

3. 안내사항

가. 소방시설은 화재안전기준에 적합하게 설치될 수 있도록 협조하여 주시고, 공사중 발생할 수 있는 사고(화재, 안전사고 등) 예방에도 최선을 다해 주실 것을 당부 드립니다.

나. 공사중 건축물의 진입도로 및 조경시설이 소방 활동에 지장이 초래되지 않도록 시설물 배치에 유념하여 주시기 바라며,

다. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제12조 규정의 소방대상물에 해당할 경우는 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하며, 위험물시설은 별도허가 사항으로 우리서 예방과 위험물안전팀(☎ 3664 - 5903)으로 사전 문의 후 설치하시기 바랍니다.

라. 공사중 소방시설 등이 변경되는 경우에는 변경사항을 신고하여 주시기 바라며

마. 공사장에서 화재로 인한 인명피해 및 재산피해를 최소화하기 위하여 임시소방시설 설치 의무화 되었으니 착공시 적극적인 지도 바랍니다.

바. 건축공사장 위험물 취급시 안전관리에 관한 사항을 함께 알려드리니 반드시 숙지하면서 이행하시기 바랍니다.

- 이의제기 안내문 - 소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다. 신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.
<부조리 및 불편 신고처> 강서소방서장 ☎ 02-3663-6119 서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1830~34 서울특별시 공직자 비리신고센터 다산콜센터 ☎ 120	QR코드로 익명신고하세요
	익명제보 QR코드를 스캔해 보세요

붙임 1. 소방시설공사(감리) 안내문 1부.

2. 서울소방 민원처리 서비스(이의제기) 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.

4. 공사장 간이소화장치 및 소화활동설비 설치방안 1부.

5. 건축공사장 안내문 1부.

6. 건축공사장 위험물 안전관리 안내문 1부.

	강서소방서장
수신자	주식회사 큐방재전력(03174 서울특별시 종로구 새문안로3길 23 (내수동)),삼성엔지니어링(주)(15431 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 (원곡동))
★담당자	전성락		예방팀장	백광욱		예방과장	05/14 박종률
협조자
시행	예방과-9170	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동630-2) 2층	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		/전송	02-3661-1173	/		/	부분공개(6)