투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원답변(가로등 누전 보수요청)

안녕하십니까? 우리 시정에 많은 관심과 애정을 가져주셔서 감사드립니다.

망원한강공원에 설치되어있는 1-52 가로등에 누전이 발생하여 보수요청 하신 사항은 주내배선에 절연을 보강하여 안전 조치 완료하였음을 알려드립니다.

귀하의 소중한 신고에 감사드리며 앞으로 한강공원 조명시설에 대한 불편사항이 있으실 경우 한강사업본부 기전설비과(담당 김명성 Tel.02-3780-0671)로 연락주시면 성심을 다해 조치하도록 하겠습니다.

주무관							김명성			기전설비과장					05/14 최영조
협조자
시행			기전설비과-1697									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/													/	부분공개(6)