고압가스 수불부 취수장(05.14)

결재	주무관	정수과장
	채민수	05/15 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						24,386
05.01		334	340		674	23,712
05.02		371	345		716	22,996
05.03		352	363		715	22,281
05.04	5,400	388	381		769	26,912
05.05		422	382		804	26,108
05.06		455	445		900	25,208
05.07		498	526		1,024	24,184
05.08		612	617		1,229	22,955
05.09		578	464		1,042	21,913
05.10		608	453		1,061	20,852
05.11		537	492		1,029	19,823
05.12	5,400	581	611		1,192	24,031
05.13	5,400	590	552		1,142	28,289
05.14		461	482		943	27,346
05.15					0	27,346
05.16					0	27,346
05.17					0	27,346
05.18					0	27,346
05.19					0	27,346
05.20					0	27,346
05.21					0	27,346
05.22					0	27,346
05.23					0	27,346
05.24					0	27,346
05.25					0	27,346
05.26					0	27,346
05.27					0	27,346
05.28					0	27,346
05.29					0	27,346
05.30					0	27,346
05.31					0	27,346
합계	16,200	6,787	6,453		13,240