	강남소방서
수신	GS칼텍스(주) 대표이사(06141 서울특별시 강남구 논현로 508 (역삼동))
(경유)
제목	위험물 주유취급소 변경허가 처리내역 통보[GS타워주유소]

1. 민원접수 ****************** "위험물 취급소 변경허가신청서"와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 위험물 주유취급소 설치허가 신청에 대한 서류검토 및 현장 확인한 바

「위험물안전관리법 시행규칙」 제37조 규정에 적합하여 설치허가를 통보하오니 시공시 안전조치에 만전을 기하여 주시기 바라며, 신청 도면에 따라 시설을 완료하신 후 완공검사를 신청해 주시기 바랍니다.

가. 설 치 자 : *************

나. 상    호 : ********************

다. 허가번호 : ****************

라. 허가일자 : ************

마. 신청내용

구 분	변경전	변경후	비고
고정식	4복식 2대 (경유-휘발유) (경유-휘발유)	-	변경없음
현수식	단식 4대 (휘발유)	철거	철거
고정식	-	2복식 1대 (경유-휘발유)	추가설치

끝.

	강남소방서장
담당자	권상글		위험물안전팀장	이영숙		예방과장	전결 05/15 代이종봉
협조자
시행	예방과-10649	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7522	/전송	02-2052-0177	/		/	부분공개(6)