문서번호	신물질분석과-1720
결재일자	2020.5.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
장도일		박영복	05/15 김복순
협 조
	주무관			정관조
	주무관			김준일

「2020년 상반기」미규제 신종물질 수질검사 계획

※ 본 계획은 균형성과사업(BSC)과 관련이 있음

2020. 5.

서울물연구원

(신물질분석과)

「2020년 상반기」

미규제 신종물질 수질검사 계획 보고

내분비계 장애물질 등 규제되지 않은 신종물질 160항목에 대한 2020년 상반기 원·정수 수질검사 계획을 보고드림

□ 추진근거

○ 2020년 미규제 신종물질 관리 강화 계획(신물질분석과-406, 2020.1.22.)

□ 수질검사 개요

○ 채수일정 : ’20. 5. 25.(월) ~ 6. 2.(화)

구 분	원수(5)	정수 및 병물아리수(7)	비고
채수일	’20. 6. 1.(월)	’20. 6. 2.(화)	- 미생물 2항목 채수 : ’20. 5. 25. ~ 26.
채수자	장도일, 김준일	장도일, 정관조

※ 라돈-222 : 신물질분석과 별도채수 및 분석의뢰

○ 검사대상 : 12점(원수 5, 정수 6, 병물아리수 1)

○ 검사항목 : 160 항목

- 유기물 147항목(잔류의약물질 54, 농약 21, 산업용화학물질 37, 맛냄새유발물질 14, 조류독소 8, 소독부산물 13)

- 무기물 4항목, 미생물 2항목, 방사성물질 7항목

○ 검사기간 : ’20. 5. 25.~ 6. 19.(4주)

- LIMS 원·정수 항목 : 신물질분석과 일괄 입력

- LIMS 결과 입력 : 6. 19. 마감

○ 결과보고 : ’20. 6. 26.(예정)

붙임 : 1. 미규제 신종물질 검사항목  1부.

2. 미규제 신종물질 채수 준비사항 1부.  끝.