함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동작소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	<상도> 소방용수시설 고장 발생 보고

1. 상도119안전센터-1297(2020.04.14.)호“2020년 상반기 소방용수시설 일제점검 계획”과 관련입니다.

2. 2020년 상반기 관내 소방용수 일제점검 조사시 고장 용수에 대하여 보수(수리의뢰)가 필요하다 판단되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사일자: 2020. 5. 14.(목) 11:00

나. 조 사 자: 2팀장 최영수외 2명

다. 고장용수: 공소3229호(설치일 1997.12.26.)

라. 고장내용: 차량통행 시 소화전 뚜껑 덜컹거려 소음발생으로 민원다수발생

붙 임  소방용수시설 고장현장확인 결과(공소 3229호) 1부.  끝.

	상도119안전센터장
서무담당	최환영		담당자	김기열		119안전센터장	05/15 김숙현
협조자
시행	상도119안전센터-1691	(		)	접수		(		)
우	07041		/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)