“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2020년 상반기 유량계 유지관리 점검계획 알림

1. 2020년도 상반기 유량계 설비에 대한 유지관리 점검계획을 알려 드리니    점검에 차질이 없도록 준비하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상 : 정수센터 및 가압장·배수지 유량계 중점점검

나. 점검일정 : ‘20. 5.27 ~ 6. 22.(기간중 13일)

구 분	강남	북부	강동	동부	강서	중부	서부	남부
일자	5.27.	5.28.	5.31.	6.01.	6.03.	6.5, 6.8.	6.10, 6.11	6.16, 6,17

구 분	광암	암사	강북	구의	뚝도	영등포
일자	6/19			6/22

※ 일정은 상황에 따라 조정될 수 있음.

다. 점검내용

- 20년 유량계 신설·교체 추진실적 및 설치현장 확인

- 유량계, 전송반, 유량계실 유지관리 상태

- 유량감시시스템 관리대장, 유량계 보수이력, 계측헌팅 보정상태

- 유량감시시스템 트렌드 계측상태, 유량계 고장조치 및 복구지연 등

붙임 : 1. 2020년 상반기 유량계 유지관리 점검계획 1부.

2. 유량계 및 유량감시시스템 점검표 및 준비자료 1식.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	사업소(시설관리과),정수센터(정수시설과)
주무관	차경호		누수방지과장	05/15 이태형
협조자	주무관	최환수
시행	누수방지과-1493	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1513	/전송	3146-1529	/	chagho@seoul.go.kr	/	대시민공개