소방특별조사 세부조사표(은행경**)

조사일시 : 2020. 5. 13.(화)

1. 조사대상

대 상 명	*****			전화번호	*************
소 재 지	*******************	대표자	***	주 용 도	노유자시설
건물구조 (대상물)	양식 철근콘크리트조 연면적 627.94㎡ 지하1층/지상3층 중 2층			소방안전관리자	-

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 해당없음
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 해당없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 해당없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 화재예방 철저토록 지도함 - 소방시설 유지관리 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 불을 사용할 시 화기취급 안전수칙 준수철저토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시 ( O )	이상유무확인
피난시설 등	실시 ( O )	이상유무확인

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 소화기 등 점검	특이사항없음
피난시설 등	- 출입구 등 피난시 장애 요인 파악	특이사항없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스안전점검 실시토록 지도함
기타 분야	-

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최영석		김금숙		05/18 이선철
협조	임민아