위험물제조소등 소방검사서[쌍용자동차구로정비소]

[별지 제47호서식]
검사의 개요			검사의 구분	2020년 위험물저장소 소방검사
			검사연월일시	2020년 5월 15일
			검사공무원	소속			계급	성명		연락처
				구로소방서			소방경	송재수		2682-5068
				구로소방서			소방교	최양규		2682-5068
			검사입회자	성명(관계)			***	생년월일
제조소등	설치자		***********				안전관리자	***
	설치장소		************					전화	*************
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분				옥내저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		**********************************
	검사내용					검 사 결 과		불량내용
검사내용 및 검사결과	위험물 시설기준 적합 여부					■ 양호 □ 불량
	위험물 시설의 무허가 변경 여부					■ 양호 □ 불량
	안전관리자(대리자) 선임여부 및 근무실태					■ 양호 □ 불량
	설치자 확인(지위승계 위반 여부)					■ 양호 □ 불량
	표지 및 게시판 기재사항 적정여부					■ 양호 □ 불량
	통기관 인화방지망 적정 설치 여부					■ 양호 □ 불량
	소화난이도 등급에 따른 소화시설 확보 등					□ 양호 ■ 불량		*************
	교육내용	위험물의 저장․취급 기준 사고발생 시 초동대처 요령 지위승계 등의 신고기간 등				교육인원 1명
	기 타
조치계획			*********
비 고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사를 다음과 같이 보고합니다. 2020년 5월 18일 검사공무원 성명 송 재 수 서명(또는 인) 검사공무원 성명 최 양 규 서명(또는 인)
210mm×297mm(일반용지 60g/㎡(재활용품))

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	최양규		송재수		05/18 조동건
협조