투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 기계농축기(#4) 제어반 시스템 개선작업 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2020-0369호(2020.5.15.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 기계농축기(#4) 제어반 시스템 개선작업 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 기계농축기(#4) 제어반 시스템 개선

2) 요청사유 : 기계농축기(#4) 제어반 내 원격제어 회로 미구성, 슬러지·폴리머투입량 등 아날로그 제어회로 미구성

3) 개선계획 : PLC모듈 등 주요부품 추가 설치, 제어반 회로 및 HMI, PLC 프로그램 개선, 제어케이블 설치 등 1식

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(기계농축기 관련 설비의 원격제어 및 자동운전이 가능하도록 시스템 개선 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리, 시운전 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	최영효		중랑물재생센터소장	05/18 정훈모
협조자
시행	운영과-2928	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)