“북한산 큰 숲, 사람의 마을 은평”
		은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 상반기 소방용수시설 일제조사 일정 계획 3차 변경 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-2105(2020.4.10.)호『2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사       정비계획보고(알림)』

나. 역촌119안전센터-1762(2020.4.21.)호 『인사발령에 따른 사무분장 변경 보고』      와 관련입니다.

2. 위와 관련 역촌119안전센터 2020년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획을 다음과   같이 보고합니다.

가. 기  간 : 2020. 5. 5.(화) ~ 5. 22.(금) (각 팀 주간 근무 시)

1) 2팀 조사기간 : 5.12(화) ~ 5.15(금)

2) 3팀 조사기간 : 5.19(화) ~ 5.22(금)

3) 1팀 조사기간 : 5.5(화) ~ 5.8(금)

나. 대  상 : 447개소

○ 비상소화장치 : 11개소 조사병행

○ 다용도 소화전 3개 점검금지(수도사업소에서 관리유지)

다. 조사방법 : 주간근무자 근무일 일제조사(비번자 대기)

라. 감독자 및 조사자

1) 안전책임 및 확인감독 : 센터장, 1 · 2 · 3팀장

2) 1팀조사자 : 1조(이효근, 문현준, 하경민) / 2조(정창윤, 남택동)

3) 2팀조사자 : 3조(김기택, 김현수, 김병용) / 4조(신종훈, 정규명)

4) 3팀조사자 : 5조(이병헌, 임효진, 이지훈) / 6조(오원석, 이상진)

3. 행정사항

가. 정밀점검을 위해 장시간 현장조사가 필요할 때 출동공백을 최소화하고 효과적인     조사를위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 주간근무자 일제조사 실시, 비번근무     자는 초과근무 근무규정에 의거 초과근무수당 지급

※ 주간 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수(4시간 이내)

나. 보행지장 소방용수시설을 조기 정비하고 시설이 도시미관에 저촉되지 않토록 철저를

기하고, 각 부서장은 보유ㆍ관리하는 소방용수시설 현황 및 변동사항에 대한 내역이

119행정정보시스템상에서 누락되지 않도록 향후 관리 철저.

라. 비상소화장치 적재비품 필요 수량 조사

마. 소방용수시설 주변 불법 주정차 단속 병행 실시(성과평가사항)

바. 인원 결원시(휴가,교육 등)에도 소방용수 일제조사 조별 시행

붙임 1. 상반기 소방용수 일제조사 일정 1부.

2. 2020년 해빙기(상반기) 소방용수조사 정밀조사 정비 계획(은평) 1부.

3. 일제조사 요령 1부.

4. 소화전 개폐시 유의 사항 1부.

5. 노후 소화전 현황 1부.

6. 2020년 해빙기 소방용수일제조사 결과 보고(서식) 1부.

7. 2020년 해빙기 비상소화장치 일제점검 결과 보고(서식) 1부.

8. 2020년 해빙기 비상소화장치 적재비품 필요 수량 1부.

9. 2020년 상반기 도색 및 보온설치 대상 1부.  끝.

담당자							이병헌			3팀장					박상은					119안전센터장					05/18 황중연
협조자
시행			역촌119안전센터-2180									(						)		접수											(						)
우	03419					서울특별시 은평구 갈현로 80															/
전화								/전송			02) 356-0674					/													/	부분공개(6)