무인단속시스템 운영일일보고(5.14)				주무관	운수정보팀장	교통정보과장	결재
				전형우	김필래	05/18 이수진
교통정보과-7666		운영일 : 2020.05.14.(목)날 씨 : 맑 음 강수량 : 0mm
				협 조

운영 현황	구 분		운영현황					전체 장애내역				금일 장애내역			특이사항
			설치대수	가동대수		가동률	단속건수 (확정전)	발생	처리		미처리	발생	처리	미처리	성능개선	기타
	총 계		313	309		99%	6,660	294	289		4	3	3	2	0	2
	불법주정차		233	232		99%	1,009	127	126		1	1	1	1	0	0
	자전거전용차로		14	14		100%	133	9	9		0	0	0	0	0	0
	버스전용차로		50	47		94%	5,394	150	147		3	2	2	1	0	2
	대중교통전용지구		4	4		100%	124	8	8		0	0	0	0	0	0
	센터		12	12		100%	0	0	0		0	0	0	0	0	0
일별가동률
장애및점검내용
	구 분		발생일자		발생현황					장애원인				처리결과(예정)
	금일 장애 내역	처리	20.05.14.		불법225번(금천구) 금천우체국 앞					연결장애				UTP케이블 복구/모뎀 교체
			20.05.14.		버스1009번(송파구) 잠실동 엘스아파트 111동					단속장애				시간동기화 점검
			20.05.14.		버스1043번(송파구) 장지동 장지역 중앙정류소 시내					단속장애				검지값 재설정
		미처리	*********		*********** ****					****				************** ***********
			********		************* ************					****				************** ************
	특이사항	기타	*********		************ ***********					**************				***********
			*********		************* ***************					************				************************
		성능 개선
	비 고		******************************************************************** *********************************************** *******************************************