문서번호	기전과-4532
결재일자	2020.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
김욱		서승완	05/18 박문희
협조
	주무관		하호영

2020년 우기대비

도로기전시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 05.

강서도로사업소

(기전과)

2020년 우기대비

도로기전시설물 안전점검 계획

우기시 집중호우 등에 대비하여 도로 기전시설물의 안전사고를 예방하고 사전 안전점검 및 정비(보수,보강)를 실시하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

⃝ 2020년 우기대비 도로시설물 안전점검 시행 알림

【도로시설과-5781(2020.5.15.)】

□ 점검계획

⃝ 점검대상 : 도로터널 기전시설물 일체 (터널 5, 지하차도 20)

⃝ 추진기간 : 2020. 5. 18. ~ 6. 5.(3주간)

⃝ 점 검 자 : 기전과장 외 14명

⃝ 점검내용

【가로등】

- 교량, 고가차도, 입체교차, 지하차도 가로등 이상유무

- 분전함 상태 및 누전차단기 동작상태 이상유무 등

【터널 및 지하차도】

- 도로터널 조명등, 수배전설비, 방재시설 이상유무

- 비상발전기, 배수펌프 이상유무 등

□ 추진방법

⃝ 점검방법 : 점검반(2인이상)를 구성하여 안전점검 시행

⃝ 점검반 편성

구 분	총괄	점검반		점검대상
		사무실	현 장
가로등	기전과장	최대성	조희경 조춘생	관내 가로등, 경관조명
				천왕산생태터널, 목동교서측, 오목교서측
				범박터널, 서울교접속, 여의하류IC
터널, 지하차도		김 욱	정광용 이수형	외발산, 개화 지하차도 등촌, 공항 지하차도
		하호영	하상철 이주진 이병제 손성수	화곡터널, 오목지하차도,구로역,구로,오금 지하차도, 국회앞,노들길,여의2교 지하차도 고척2,신도림,가마산 지하차도
		이동훈	임효식 김경욱	서부트럭터미널앞 지하파도 개봉, 궁동, 작동

□ 점검결과 조치계획

⃝ 경미한 사항은 자체보수 및 현장즉시 조치

⃝ 중대한 사항은 도로기전시설물 유지보수 계약업체에 작업지시하여 보수

□ 행정사항

⃝ 안전점검 시행 결과 제출(도로시설과)

- 점검결과 제출 : 2020. 6. 8. (월) 까지.

붙임 : 1. 도로 기전시설물 점검결과 집계표(양식) 1부.

2. 안전점검 보고서 양식(도로 시설물)

3. 도로 기전시설물 현황자료 1부.  끝.