문서번호	시설운영과-3851
결재일자	2020.5.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영과장
김은내		05/18 배효성
협조
	주무관		이형선

2020년 상반기 저수조(물탱크) 청소 결과보고

2020. 5.

서 울 식 물 원

(시설운영과)

2020년 상반기 저수조(물탱크) 청소 결과보고

서울식물원 수도시설의 위생적인 관리를 위하여 저수조(물탱크)

청소와 수질검사를 완료하고 결과를 보고함.

Ⅰ		관련 근거

□  시설운영과-3413호『2020년 상반기 저수조(물탱크) 청소 계획』

Ⅱ		개 요

□  청소일시 : 2020. 5. 4.(월)

□  대    상 : 식물문화센터

○ 저수조 1대(280톤)

○ 중수조 1대(260톤)

○ 관수용수조 1대(60톤)

□  청소내용 : 저수조 내부 청소 및 수질검사(년간 1회)

□  ****************************

Ⅲ		추진 결과

□  식물문화센터 저수조 청소 및 수질검사

구분	설치장소	용량(톤)		수량(대)	결과
저수조	지하2층 기계실	저수조	280	1	청소 완료
		중수조	260	1
		관수용 수조	60	1
		먹는물 수질검사		1회	적합

Ⅳ		소요 예산

□ *****************************

구 분	단위	물탱크 청소	수질검사	합계(원)
******	**	*********	******	*********

○ 예산과목

- 서울식물원 기획운영과, 식물종 다양성 보전을 위한 세계적수준의 식물원운영, 식물원운영관리 및 이용활성화, 식물원 운영 및 식물 문화 조성, 일반운영비, 공공운영비

붙임  1. 저수조 청소, 소독필증 1부

2. 먹는물 수질검사 시험 성적서 1부.