	은평소방서
수신자	드림 **랜드 영업주 오*석
(경유)
제 목	안전시설등 설치신고 처리완료 회시(드림 **랜드)

1. 민원접수 제2020-1667호(신청일: 2020. 05. 14.)와 관련입니다.

2.  귀하께서 신고하신 안전시설 등 설치신고서에 대한 관계서류를 검토한 바 「다중이용 업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙」 제11조의 규정에 적합하여 수리 하였음을 통보하오니 안전시설 등이 화재안전기준에 적합하게 설치하시기 바라며, 공사중 화재 안전사고 등의 예방에도 각별히 유념하여 주시기 바랍니다.

○ 신고내용

업 소 명	*******	소 재 지	**********************
대 표 자	***	업 종	*****
규 모	************************	설 치 층	****	사용면적	*******	구획된 실(룸)의 수	-
설치할 안전시설 등	○ 소화설비 : 분말소화기 ○ 경보설비 : 자동화재탐지설비(수신기,발신기) ○ 피난설비 : 유도등, 휴대용비상조명등, 완강기 ○ 방화시설 : 비상구 ○ 그 밖의 시설 : 피난안내도, 누전차단기, 추락방지조치(경보음장치, 추락방지표지)

3. 안전시설등 설치신고 관련서류 검토결과 : 적합

4. 안내사항

○ 안전시설등의 설치신고서가 처리완료되어 통지하오니 안전관계법령에 적합하게 시공하여 주시기 바랍니다.

○  또한, 다중이용업주의 법정 소방안전교육이수와 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제13조의2에 의거 화재배상책임보험 의무가입을 안내하오니 다중이용업주께서는 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 청렴 친절(이의제기) 안내문 -

소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정 불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.

신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

<부조리 및 불편 신고처>

은평소방서장 ☎ 02-359-0119

서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800

공직비리 카카오톡으로 신고하세요! (친구찾기 ID : SeoulFire)

제3자 공직비리 익명신고(http://www.redwhistle.org/main/) 접속

신고서 작성 → 소방 검색 또는 스마트폰 QR코드 스캔

서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-6360-4800 / 다산콜센터☎ 120

붙임  화재책임보험 가입 안내문 1부.  끝.

	은평소방서장
담당자	선광호		검사지도팀장	이근희		예방과장	05/18 최성범
협조자
시행	예방과-6048	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 2층, 예방과 (진관동)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-389-5119	/전송	02-357-0129	/		/	부분공개(6)