문서번호	요금과-9748
결재일자	2020.5.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
박문희	代김정원	05/18 代박달경
협 조
	요금관리1팀장		김정원
	요금관리2팀장		代김애라

2020년 3월 (2020년 5월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

2020.  5.

2020년 3월(2020년 5월 납기)

조정량 및 유수율 분석 보고

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2020년 유수율 목표 : 98.67%

□ 3월 유수율

구 분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2020	29,442	29,212	99.22
	2019	29,381	29,400	100.06
	증감	61 (0.21%)	-188 (-0.64%)	-0.84
당월	2020	9,990	10,077	100.87
	2019	10,148	10,169	100.20
	증감	-158 (-1.58%)	-92 (-0.91%)	0.67

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘20.3월(’20.5월 납기) 당월 공급량은 9,990천㎥으로 전년동기 대비 158천㎥ 감소, 조정량은 10,077천㎥으로 전년동기 대비 92천㎥ 감소하였고 당월 유수율은 전년대비 0.67% 증가하였음

○ 당월 공급량은 전년 대비 158천㎥(-1.58%) 감소하였음.

- 중블록별로 재개발, 재건축에 따른 주민 이주 및 신규 아파트 입주 등으로 수전수 증가하였으나, 인구 감소로 공급량 감소

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2020	101.81	94.75	100.87
2019	101.20	98.63	100.20
증감	0.61	-3.88	0.67

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	2,037	2,374	2,043	3,268	491	1,919	2,845	1,001
	조정량	2,406	2,611	1,901	3,274	343	1,829	2,112	1,641
	유수율	118.12	109.96	93.03	100.18	69.81	95.29	74.26	163.90
당월	공급량	679	985	617	1,158	165	661	764	346
	조정량	1,028	774	725	984	131	582	559	675
	유수율	151.34	78.60	117.45	85.00	79.46	87.92	73.15	195.23
담 당 자		김원재 (급수)	이용민 (급수)	김승진 (급수)	김초민 (급수)	황인성 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)	고명환 (급수)
총 괄		유수율:박문희(요금과), 공급량:김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

구 분		백련9	증산3	남산4	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	532	1,020	1.821	5.543	1,405	1.086	2,058
	조정량	376	1,050	1.867	5,085	1,475	1,139	2,104
	유수율	70.72	102.93	102.55	91.73	104.97	104.89	102.26
당월	공급량	181	348	613	1.904	489	373	708
	조정량	34	438	727	1,649	583	412	776
	유수율	18.98	125.78	118.76	86.63	119.39	110.26	109.65
담 당 자		고명환 (급수)	유강현 (급수)	조재민 (급수)	박새롬 (시설)	황순미 (시설)	강철운 (시설)	이진영 (시설)
총 괄		유수율:박문희(요금과), 공급량:김재엽(급수운영과), 김용만(시설관리과)

□ 자치구별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구 분		마포구	서대문구	은평구
누계	공급량	10,213	9,137	10,092
	조정량	10,534	8,875	9,803
	유수율	103.14	97.13	97.14
당월	공급량	3,604	2,912	3,474
	조정량	3,642	3,014	3,420
	유수율	101.06	103.50	98.47

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업 종	2020.3월(’20.5월납기)		2019.3월(’19.5월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
계	145,717	10,077	135,459	10,157	-80	-0.79
가정용	127,405	7,416	118,453	6,922	494	7.14
공공용	1,016	765	1,006	996	-231	-23.19
일반용	17,229	1758	15,930	2,032	-274	-13.48
욕탕용	67	138	70	207	-69	-33.33

□ 업종별 조정량 증감 원인

- 2020년 5월 납기 전체 조정량은 전년대비 80천㎥ 감소

<가정용> : 494천㎥ 증가

○ ****************** 입주 ▴16,602㎥

○ ************************* 입주 ▴16,867㎥

○ ************************ ▴19,425㎥

<공공용> : 231천㎥ 감소

○ ********************* ▾14,408㎥

○ ******************** ▾19,382㎥

○ 은**************** 체육시설 휴관 ▾4,796㎥

<일반용> : 274천㎥ 감소

○ ************************ ▾4,812㎥

○ ************************* ▾2,719㎥

○******************** 영업부진 ▾5,659㎥

<욕탕용> : 69천㎥ 감소

○ ******************* 영업부진 ▾4,169㎥

○ ********************** 영업부진 ▾2,856㎥

○****************************▾5,587㎥

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2020.3월(’20.5월납기)		2019.3월(’20.5월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	145,717	10,077	135,459	10,157	10,258	-80
1	증산4	12,104	1,028	11,581	1,073	523	-45
2	증산5	15,913	774	14,627	756	1,286	18
3	와우산1	10,593	725	9,930	827	663	-102
4	와우산2	4,473	984	4,123	985	350	-1
5	만리3	2,041	131	1,896	118	145	13
6	홍은	7,746	582	7,645	547	101	35
7	백련	7,152	559	6,613	505	539	54
8	백련6	4,536	675	4,231	763	305	-88
9	백련9	16	34	16	35	0	-1
10	증산3	7,654	438	7,023	443	631	-5
11	남산4	9,424	727	8,901	789	523	-62
12	불광터널	32,804	1,649	29,532	1,605	3,272	44
13	증산1	9,572	583	10,687	646	-1,115	-63
14	증산2	8,220	412	7,546	376	674	36
15	진관	13,469	776	11,108	689	2,361	87

○ 증산4 : *************************욕탕용 ▾11,473㎥

○ 증산5 : ************************ ▴3,388㎥

○ 와우산1 : ************************ ▾14,303㎥

○ 와우산2 : ******************** ▾14,408㎥

○ 만리3 : ******************** 입주 ▴886㎥

○ 홍은 :************************* 입주 ▴12,207㎥

○ 백련 : ******************** 입주 ▴16,867㎥

○ 백련6 :*******************▾7,285㎥

○ 백련9 : ********************* ▾1,787㎥

○ 증산3 : ******************* ▾4,432㎥

○ 남산4 : *********************** ▾19,897㎥

○ 불광터널 : ************************* ▴3,963㎥

○ 증산1 : ******************* ▾4,994㎥

○ 증산2 : ************************ 입주 ▴19,425㎥

○ 진 관 : *****************입주 ▴4,096㎥

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2020.3월(’20.5월납기)		2019.3월(’19.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	12,104	1,028,039	11,581	1,072,606	-44,567	-4.16
가정용	11,075	659,964	10,624	637,182	22,782	3.58
공공용	113	87,855	111	107,809	-19,954	-18.51
일반용	911	273,464	841	304,538	-31,074	-10.20
욕탕용	5	6,756	5	23,077	-16,321	-70.72

▷ 증감량 : 44,567㎥ 감소

○ 가정용 : 22,782㎥ 증가

- *************************** ▴1,902㎥

○ 공공용 : 19,954㎥ 감소

************************ 개학 연기 ▾5,389㎥

○ 일반용 : 31,074㎥ 감소

************************** ▾4,812㎥

○ 욕탕용 : 16,321㎥ 감소

********************************▾11,473㎥

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동  일부>

업종	2020.3월(’20.5월납기)		2019.3월(’20.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	15,913	774,045	14,627	756,143	17,902	2.37
가정용	13,906	568,483	12,742	523,216	45,267	8.65
공공용	74	15,028	73	20,073	-5,045	-25.13
일반용	1,925	182,496	1,804	200,598	-18,102	-9.02
욕탕용	8	8,038	8	12,256	-4,218	-34.42

▷ 증감량 : 17,902㎥ 증가

○ 가정용 : 45,267㎥ 증가

************************** 입주 ▴3,388㎥

○ 공공용 : 5,045㎥ 감소

***************************코로나로 휴관 ▾2,444㎥

○ 일반용 : 18,102㎥ 감소

******************** 고객 감소, 부페식당 영업 중지 ▾3,087㎥

○ 욕탕용 : 4,218㎥ 감소

**************************** ▾2,214㎥

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2020.3월(’20.5월납기)		2019.3월(’19.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,593	724,757	9,930	826,756	-101,999	-12.34
가정용	7,712	403,844	7,245	387,129	16,715	4.32
공공용	83	28,161	83	62,943	-34,782	-55.26
일반용	2,794	285,528	2,597	365,398	-79,870	-21.86
욕탕용	4	7,224	5	11,286	-4,062	-35.99

▷ 증감량 : 101,999㎥ 감소

○ 가정용 : 16,715㎥ 증가

********************* 입주 ▴16,602㎥

○ 공공용 : 34,782㎥ 감소

************************** ▾14,303㎥

○ 일반용 : 79,870㎥ 감소

*********************** ▾6,147㎥

○ 욕탕용 : 4,062㎥ 감소

********************** 영업부진 ▾4,169㎥

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2020.3월(’20.5월납기)		2019.3월(’19.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,473	984,083	4,123	985,254	-1,171	-0.12
가정용	3,064	703,844	2,833	630,187	73,657	11.69
공공용	83	52,390	82	102,860	-50,470	-49.07
일반용	1,319	213,369	1,201	232,830	-19,461	-8.36
욕탕용	7	14,480	7	19,377	-4,897	-25.27

▷ 증감량 : 1,171㎥ 감소

○ 가정용 : 73,657㎥ 증가

******************** 입주 ▴11,694㎥

○ 공공용 : 50,470㎥ 감소

***********************▾14,408㎥

○ 일반용 : 19,461㎥ 감소

******************** ▾4,901㎥

○ 욕탕용 : 4,897㎥ 감소

******************** 코로나 사태로 사용량 감소 ▾3,129㎥

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2020.3월(’20.5월납기)		2019.3월(’19.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,041	131,331	1,896	118,200	13,131	11.11
가정용	1,709	112,540	1,581	100,597	11,943	11.87
공공용	7	637	7	683	-46	-6.73
일반용	325	18,154	308	16,920	1,234	7.29
욕탕용					-	-

▷ 증감량 : 13,131㎥ 증가

○ 가정용 : 11,943㎥ 증가

전년 동월 대비 수전수 128건 증가

○ 공공용 : 46㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 1,234㎥ 증가

***********************입주 ▴886㎥

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동, 응암1동 일부>

업종	2020.3월(’20.5월납기)		2019.3월(’19.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,746	581,522	7,645	547,191	34,331	6.27
가정용	7,120	527,009	7,042	482,846	44,163	9.15
공공용	77	7,010	75	13,445	-6,435	-47.86
일반용	543	40,244	522	41,246	-1,002	-2.43
욕탕용	6	7,259	6	9,654	-2,395	-24.81

▷ 증감량 : 34,331㎥ 증가

○ 가정용 : 44,163㎥ 증가

*************************** 입주 ▴12,207㎥

○ 공공용 : 6,435㎥ 감소

********************** 개학 연기 ▾5,705㎥

○ 일반용 : 1,002㎥ 감소

**********************▾867㎥

○ 욕탕용 : 2,395㎥ 감소

***********************▾1,369㎥

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2020.3월(’20.5월납기)		2019.3월(’19.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,152	558,546	6,613	505,287	53,259	10.54
가정용	6,829	533,053	6,307	473,550	59,503	12.57
공공용	24	4,394	24	10,104	-5,710	-56.51
일반용	298	15,470	281	15,567	-97	-0.62
욕탕용	1	5,629	1	6,066	-437	-7.20

▷ 증감량 : 53,259㎥ 증가

○ 가정용 : 59,503㎥ 증가

***********************입주 ▴16,867㎥

○ 공공용 : 5,710㎥ 감소

*************************휴관 ▾2,996㎥

○ 일반용 : 97㎥ 감소

특이사항 없음

○ 욕탕용 : 437㎥ 감소

특이사항 없음

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2020.3월(’20.5월납기)		2019.3월(’19.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,536	674,517	4,231	763,002	-88,485	-11.60
가정용	3,096	159,549	2,910	172,825	-13,276	-7.68
공공용	59	316,782	60	327,799	-11,017	-3.36
일반용	1,379	186,394	1,259	247,479	-61,085	-24.68
욕탕용	2	11,792	2	14,899	-3,107	-20.85

▷ 증감량 : 88,485㎥ 감소

○ 가정용 : 13,276㎥ 감소

************************* 개학 연기 ▾6,297㎥

○ 공공용 : 11,017㎥ 감소

******************* ▾7,285㎥

○ 일반용 : 61,085㎥ 감소

**************************** ▾2,719㎥

○ 욕탕용 : 3,107㎥ 감소

- ***********************영업부진 ▾2,856㎥

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2020.3월(’20.5월납기)		2019.3월(’19.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16	34,393	16	35,326	-933	-2.64
가정용	6	21,052	6	19,820	1,232	6.22
공공용	1	1,157	1	1,426	-269	-18.86
일반용	9	12,184	9	14,080	-1,896	-13.47
욕탕용					0	0

▷ 증감량 : 933㎥ 감소

○ 가정용 : 1,232㎥ 증가

*********************** ▴500㎥

○ 공공용 : 269㎥ 감소

특이사항 없음

○ 일반용 : 1,869㎥ 감소

-********************** ▾1,787㎥

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2020.3월(’20.5월납기)		2019.3월(’19.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	7,654	437,767	7,023	442,607	-4,840	-1.09
가정용	7,088	375,941	6,467	362,556	13,385	3.69
공공용	38	5,575	38	11,210	-5,635	-50.27
일반용	526	41,388	516	46,760	-5,372	-11.49
욕탕용	2	14,863	2	22,081	-7,218	-32.69

▷ 증감량 : 4,840㎥ 감소

○ 가정용 : 13,385㎥ 증가

********************* ▴1,518㎥

○ 공공용 : 5,635㎥ 감소

************************* 개학연기 ▾1,726㎥

○ 일반용 : 5,372㎥ 감소

******************** ▾1,245㎥

○ 욕탕용 : 7,218㎥ 감소

********************* ▾4,432㎥

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동, 북가좌2동 일부>

업종	2020.3월(’20.5월납기)		2019.3월(’19.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,424	727,486	8,901	788,681	-61,195	-7.76
가정용	7,635	513,405	7,266	503,668	9,737	1.93
공공용	123	74,032	122	116,957	-42,925	-36.70
일반용	1,662	134,954	1,509	158,024	-23,070	-14.60
욕탕용	4	5,095	4	10,032	-4,937	-49.21

▷ 증감량 : 61,195㎥ 감소

○ 가정용 : 9,737㎥ 증가

************************* ▴2,702㎥

○ 공공용 : 42,925㎥ 감소

********************** 개학 연기 ▾19,382㎥

○ 일반용 : 23,070㎥ 감소

*******************, 7층 한달간 휴업 ▾1,327㎥

○ 욕탕용 : 2,238㎥ 감소

********************, 코로나 사태로 고객 감소 ▾2,788㎥

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2020.3월(’20.5월납기)		2019.3월(’19.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	32,804	1,649,349	29,541	1,604,662	44,687	2.78
가정용	29,738	1,405,848	26,751	1,295,936	109,912	8.48
공공용	171	29,331	170	62,273	-32,942	-52.90
일반용	2,878	182,473	2,602	200,151	-17,678	-8.83
욕탕용	17	31,697	18	46,302	-14,605	-31.54

▷ 증감량 : 44,687㎥ 감소

○ 가정용 : 109,912㎥ 증가

전년 동월 대비 2,987건 증가 및 ************************* ▴3,963㎥

○ 공공용 : 32,942㎥ 감소

*********************** 휴관 ▾4,796㎥

○ 일반용 : 17,678㎥ 감소

-********************▾1,501㎥

○ 욕탕용 : 14,605㎥ 감소

**************************** 코로나 사태로 영업 중단 ▾5,587㎥

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2020.3월(’20.5월납기)		2019.3월(’19.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	9,572	583,391	10,687	646,038	-62,647	-9.70
가정용	8,592	414,412	9,705	450,549	-36,137	-8.02
공공용	68	108,222	74	118,078	-9,856	-8.35
일반용	908	53,107	903	65,960	-12,853	-19.49
욕탕용	4	7,650	5	11,451	-3,801	-33.19

▷ 증감량 : 62,647㎥ 감소

○ 가정용 : 36,137㎥ 증가

************************ ▴5,945㎥

○ 공공용 : 9,856㎥ 감소

***********************개학 연기 ▾1,495㎥

○ 일반용 : 12,853㎥ 감소

***********************사무실 ▾1,432㎥

○ 욕탕용 : 3,801㎥ 감소

********************* 영업부진 ▾4,994㎥

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2020.3월(’20.5월납기)		2020.3월(’19.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	8,220	411,641	7,546	376,189	35,452	9.42
가정용	6,753	320,261	6,201	276,453	43,808	15.85
공공용	48	5,151	45	9,151	-4,000	-43.71
일반용	1,414	69,933	1,295	70,420	-487	-0.69
욕탕용	5	16,296	5	20,165	-3,869	-19.19

▷ 증감량 : 35,452㎥ 증가

○ 가정용 : 43,808㎥ 증가

***************************입주 ▴19,425㎥

○ 공공용 : 4,000㎥ 감소

****************** 개학 연기 ▾1,744㎥

○ 일반용 : 487㎥ 감소

******************** 누수 수리 ▾1,451㎥

○ 욕탕용 : 3,869㎥ 감소

******************* ▾2,304㎥

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2020.3월(’20.5월납기)		2019.3월(’19.5월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	13,469	775,993	11,099	689,280	86,713	12.58
가정용	13,082	697,058	10,773	605,909	91,149	15.04
공공용	47	29,087	41	30,970	-1,883	-6.08
일반용	338	49,122	283	51,654	-2,532	-4.90
욕탕용	2	726	2	747	-21	-2.81

▷ 증감량 : 86,713㎥ 증가

○ 가정용 : 91,149㎥ 증가

전년 동월 대비 2,390건 증가 및 ************************** ▴1,599㎥

○ 공공용 : 1,883㎥ 감소

************************개학 연기 ▾3,966㎥

○ 일반용 : 2,532㎥ 감소

**********************영업부진 ▾5,659㎥

○ 욕탕용 : 21㎥ 감소

특이사항 없음

4		동별 조정량 분석

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2020.3월 (’20.5월납기)	2019.3월 (’19.5월납기)	증감량
계	3,642,255	3,758,959	-116,704
아현제1동	42,425	42,092	333	************************ ▴614
아현제2동	129,385	131,970	-2,585	마포구 마포대로 247 아현중학교 스포츠센터 내부수리중 ▾5,949
공덕제1동	151,828	144,349	7,479	**********************입주 ▴886
공덕제2동	116,202	97,631	18,571	마포구 마포대로7길 22 공덕3차삼성아파트 2020년부터 매월검침으로 변경 ▴11,925
신공덕동	135,206	123,205	12,001	마포구 만리재로 60 신공덕동 삼성아파트 ▴2,357
도화동	89,802	89,903	-101	- 특이사항 없음
용강동	140,759	135,422	5,337	******************* ▴2,550
대흥동	244,081	286,232	-42,151	*********************** ▾14,408
염리동	36,375	33,536	2,839	********************** ▴2,293
신수동	84,624	64,234	20,390	******************** 입주 ▴16,602
서강동	356,312	386,512	-30,200	******************* ▾8,807
서교동	436,661	494,968	-58,307	**********************고객감소 ▾3,087
동교동	32,954	46,733	-13,779	마포구 와우산로35길 50-4 (주)마포애경타운 ▾2,848
합정동	304,405	314,844	-10,439	************************** ▾14,303
망원제1동	10,616	9,001	1,615	********************** ▴947
망원제2동	286,251	269,484	16,767	************************** 입주 ▴3,388
연남동	14,154	13,731	423	특이사항 없음
성산제1동	3,328	3,637	-309	특이사항 없음
성산제2동	547,821	552,188	-4,367	************************ 개학연기 ▾5,389
상암동	479,066	519,287	-40,221	********************************휴업 ▾11,473

○ 마포구                                                (단위 : ㎥)

○ 서대문구                                              (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2020.3월 (’20.5월납기)	2019.3월 (’19.5월납기)	증감량
계	2,824,272	2,916,884	-92,612
천연동	81,962	78,570	3,392	************************* ▴2,702
북아현동	166,003	167,458	-1,455	************************ 개학연기 ▾3,306
충현동	316,285	341,576	-25,291	- ************************ 휴관중 ▾19,897
신촌동	817,374	948,581	-131,207	서대문구 이화여대길 52 이대북아현문 개학 연기 ▾19,382
연희동	53,277	52,092	1,185	************************ ▴1,500
홍제제1동	59,374	52,979	6,395	서대문구 통일로 395 홍제센트럴아이파크 나무 식재 ▴3,229
홍제제3동	44,626	42,327	2,299	********************** ▴1,190
홍제제2동	150,654	143,830	6,824	************************* ▴1,499
홍은제1동	279,178	272,153	7,025	******************************입주 ▴12,207
홍은제2동	41,450	42,206	-756	서대문구 연희로 353 스위스그랜드호텔 ▾1,787
남가좌제1동	99,464	107,546	-8,082	서대문구 모래내로 143 오성목욕탕 ▾4,432
남가좌제2동	110,902	73,005	37,897	********************** 입주 ▴16,867
북가좌제1동	177,267	183,303	-6,036	******************* ▾2,786
북가좌제2동	426,456	411,258	15,198	서대문구 거북골로 154 삼호아파트 ▴1,518

○ 은평구                                                (단위 : ㎥)

구 분	조정량			증감주요내역 및 사유▾ (1천㎥이상)
	2020.3월 (’20.5월납기)	2019.3월 (’19.5월납기)	증감량
계	3,610,333	3,481,379	128,954
녹번동	75,280	62,875	12,405	은평구 통일로 630 래미안베라힐즈 아파트 ▴9,172
불광제1동	437,876	430,476	7,400	-*****************************▴3,963
불광제2동	415,236	400,213	15,023	전년 동월 대비 854전 증가 ***********************▴1,049
갈현제1동	19,200	19,935	-735	특이사항 없음
갈현제2동	418,274	408,521	9,753	전년 동월 대비 1,038전 증가
구산동	441,639	434,724	6,915	*********************** ▴1,684
대조동	14,300	13,776	524	특이사항 없음
응암제1동	40,596	45,219	-4,623	- ******************▾2,304
응암제2동	122,018	87,513	34,505	***************************입주 ▴19,425
응암제3동	382,521	367,150	15,371	전년 동월 대비 714전 증가
역촌동	11,943	13,017	-1,074	특이사항 없음
신사제1동	356,434	346,484	9,950	전년 동월 대비 830전 증가
신사제2동	249,898	244,255	5,643	전년 동월 대비 344전 증가
증산동	22,196	20,741	1,455	은평구 증산서길 152-1 장수탕 누수 ▴1,193
수색동	201,638	210,264	-8,626	*********************** 사용량 감소 ▾1,432
진관동	401,284	376,216	25,068	은평구 통일로 1045 이룸채 ▴4,096

<첨부>

유수율 분석관련 참고자료

□ 2월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구 : 1,165,231명 (전년 동월 대비 5.9천명 감소)

○ 수 전 수 : 288천전 (전년 동월 대비 2.3천전 증가)

(단위 : 천전)

구분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2020년 3월	287,995	252,021	2,138	33,749	87
2019년 3월	285,659	251,408	2,139	32,020	92
증감	2,336	613	-1	1,729	-5

○ 평균 최고기온 :  13.3℃(전년 대비 0.9℃ 상승)

○ 평균 최저기온 :  2.6℃(전년 대비 0.1℃ 하강)

○ 강우일수 및 강우량 : 5일, 16.3mm(전년 대비 10.5mm 감소)

○ 누수복구건수 : 117건 (전년 대비 56건 증가)