문서번호	기전과-2681
결재일자	2020.5.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		임태수	05/18 변봉섭
협조	주무관		조소현
	주무관		박상갑

도로 기전시설물 작업지시 계획(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

남부도로사업소

(기  전  과)

도로 기전시설물 작업지시 계획(2차)

도로 기전시설물 점검 및 순찰결과 안전사고 발생 위험이 있는 시설물에 대한 보수를 실시하여, 기전시설물 관리에 만전을 기하고자 함

공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사업체 : ******************

○ 공사기간 : 2020. 2.21 ~ 12.30

○ 공사금액 : *************

그간 추진사항

○1차 작업지시건

- 작업기간 : 2020. 4. 10 ~ 4.27

- 작업내용

․ 등기구 세척(터널 820등, 지하차도 10등, 가로등 342등)

금회 작업지시사항

시설물명	작 업 내 용	조 치 내 역	비고
상도 터널	- 소화기 표시등 불량	소화기표시등 11개 교체
	터널등 부점등	램프 117개, 안정기 60개 교체
호암2터널	- 누전 보수	케이블 30m 설치
영등포지하차도	- 소화기함 설치	소화기함 및 표시등 2개설치
동작지하차도	- 소화기함 설치	소화기함 및 표시등 1개설치
잠수교남단	- 소화기함 설치	소화기함 및 표시등 2개설치
대방지하차도	- 소화기표시등 설치	소화기표시등 6개 설치
신길지하차도	소화기표시등 설치	- 소화기표시등 4개 설치
여의교	파손 가로등기구 교체	- LED 가로등 1개 교체

향후계획

○ 위 사항에 대하여 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업 지시 후 조치코자 함.

******************

- 작업기간 : 2020. 5. 20. ~ 5.31

붙임 : 2차 작업내역서 1부.  끝.