투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)	고양사업본부
제목	고양덕은 구룡교 확장공사 관련 오수 누수현황 알림 및 조치요청에 대한 회신

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원 합니다.

2. 한국토지주택공사 인천고양단지사업3부-1740(2020.05.18.)호와 관련입니다.

3. 고양덕은 구룡교 확장공사 구역 내 우리시 시설인 압송관로(유리섬유관)의 오수 누출과관련하여 우리 센터에 보수조치 요청하신 사항에 대하여는

4. 구룡교 확장공사 시행 이전에는 압송관로의 누수 등 이상 상황이 전혀 발견되지 않았으며, 귀 사에서 구룡교 확장공사 추진을 위해서 기초파일 근입 및 작업차량(중차)의 통행 등으로 인해 압송관에 영향을 끼쳐서 누수가 발생된 것으로 추정됩니다.

5. 따라서, 고양덕은 구룡교 확장공사 구역 내 우리시 시설 압송관로(유리섬유관)의 오수 누출 건은 원인제공자인 귀 사에서 신속하게 누수복구 조치 후 공사를 진행 할 수 있도록 적극 협조하여 하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	김승조		시설팀장	우배용		시설보수과장	조선행		난지물재생센터소장	05/18 한성현
협조자
시행	시설보수과-1656	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 426 난지물재생센터 시설보수과	/
전화	02-300-8558	/전송	02-300-8587	/	ksjseoul@seoul.go.kr	/	대시민공개