“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	관악소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	분리형 비상소화장치 보수 및 철거대상 파악

1. 재난관리과-2549(2020.5.14.)호 “분리형 비상소화장치 보수 및 철거대상 파악 계획

알림”과 관련입니다.

2. 비상소화장치의 유지·관리, 개선을 통해 신속하고 원활한 소방작전 수행 및 화재  대응능력을 강화하고자 분리형 비상소화장치 노후화 및 철거 대상을 다음과 같이 파악하고자 합니다.

가. 기    간 : 2020. 5. 18.(월) ~ 6. 1.(월)※비상소화장치 훈련과 병행실시

나. 대    상 : 비상소화장치 37개소

다. 방    법

1) 비상소화장치 보수(노후화,함교체) 대상 파악 후 서식 작성〔붙임 sheet1〕

2) 비상소화장치 철거 대상 선정 후 서식 작성〔붙임 sheet 2〕

→ 보수4개소, 철거대상4개소 각각 선정

라. 선정기준

1) 보수(노후화,함교체)

○ 노후(녹, 변색 등), 파손, 찌그러짐

○ 함 지지부 훼손

○ 기타 보수가 필요한 사항

2) 철거(심의위원회 개최 예정)

○ 재개발(도로정비)로 환경이 개선되어 소방차 통행이 가능한 곳에 설치된 경우

※ 쪽방, 전통시장, 소방차 통행 곤란지역, 성매매업소 제외

○ 분리형 중 소화전과 10m이상 떨어져 있는 대상

○ 분리형 대상 중 일체형으로 형식 변경이 어려운 대상

○ 주민들이 사용하기에 현저히 이용이 떨어지는 대상

3. 행정사항

○ 비상소화장치 보수 및 철거 대상 파악 후 붙임서식 의거 작성하여 2020. 6. 2.(화)      까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  비상소화장치보수 및 철거 대상 파악 서식(부서명) 1부.  끝.

담당자	윤찬		진압2팀장	한대현		119안전센터장	05/18 오용태
협조자
시행	난곡119안전센터-1629	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화		/전송	02-839-3119	/		/	부분공개(6)