문서번호	시설과-857
결재일자	2020.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
이석중	박선미	문인기	05/19 남길순
협 조
	공원운영과장		최석환
	공원여가과장		강현주
	환경보전과장		최균범
	소장		성손준
	문화비축기지관리사무소장		서정화

2020년 풍수해 대비 공원 안전대책 추진계획

2020년 풍수해 대비 공원 안전대책 추진계획

2020. 5.

서부공원녹지사업소

[ 시 설 과 ]

2020년 풍수해 대비 공원 안전대책 추진계획

2020년 여름철 태풍과 호우를 대비한 신속하고 체계적인 대응체계 구축 및 안전사고 예방을 위해 풍수해 안전대책 추진계획을 수립 시행하고자 함.

□ 추진개요

○ 운영기간 : 2020. 5. 15 ～ 10. 15

○ 대상공원 : 총 7개 공원

▸월드컵공원, 여의도공원, 문화비축기지, 선유도공원, 서서울호수공원, 푸른수목원, 경의선숲길공원

○ 중점추진사항

▸공원시설물 안전점검 및 정비

- 등산로변, 시설물 설치장소 연약지반 등 수해예방을 위한 사전 점검

- 공원 내 도로, 산책로 및 광장 등 침수예방을 위한 배수시설 사전 점검

- 매립지 사면 유실 예방을 위한 사면 내 배수시설 사전 점검

- 경사면, 공사장 안전관련 취약부분 점검 및 안전관리대책 수립

- 놀이시설의 기초부분 균열 및 파손 여부 확인

- 건축물 벽체 균열 및 누수 등으로 인한 붕괴 우려 여부 확인

▸공원내 수경시설 등 수질관리

- 공원내 분수, 계류 등 수경시설 수질관리

▸공원내 편익시설 관리 및 질서유지

- 각종 편익시설 순찰점검 및 수시정비 등으로 이용시민 불편 해소

- 불법․무질서 행위 계도 및 지속적인 단속

▸풍수해 대책반 운영

- 근무조 편성 : 3개반 47명

○ 수방자재 보유현황

구 분	마대류 (매)	비닐 (㎡)	묶음줄 (타래)	말목 (개)	삽, 곡갱이 (개)	동력톱 (대)
수 량	5,000	1,540	12	440	40	1

□ 풍수해 대책반 운영

○ 단계별 근무인원 및 근무시간

구분	관 심 (평 시)	주 의 (보강, 1단계)	경 계 (2단계)	심 각 (3단계)
판단 기준	□ 징후감시 필요 시 □ 예방활동 필요 시 - 30mm/일 미만 강우예보	<보강> □ 강우량 30mm/일 이상 예보 시 □ 호우·태풍 예비특보 시 <1단계> □ 호우주의보 발령시 - 3시간 60㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 □ 한강대교 수위 4.5m 도달시 □ 태풍주의보 (순간풍속 20m/s 이상 등)	□ 호우경보 발령시 - 3시간 90㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 □ 홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m 예상시 □ 태풍경보 (순간풍속26m/s), (총 강우량 200㎜ 이상)	□ 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 □ 태풍·호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 □ 이재민 다수 발생
근무 인원	□ 당직근무자 2명	□ 당직근무자 2명 + 토건시설팀 1명	□ 당직근무자 2명 + 토건시설팀 2명	□ 비상근무 1개조 근무

▸근무시간 : 비상발령시부터 다음날 09:00까지

○ 근무내용

▸우기기간 강우예보시 단계별 상황유지

▸기상예보 및 예비특보시 판단기준에 따라 비상근무

▸피해발생지역 신속한 피해조사 및 응급복구 조치

- 공원, 등산로 등 시설 파손시 신속한 현장 응급복구

○ 근무조 편성 : 3개반 47명

구 분	A조 (10명)	B조 (9명)	C조 (10명)	D조 (9명)	E조 (9명)
조책임자	이용원	박선미	류기혁	정언룡	고봉채
행정반	김극남	천영자	이승준	황한범	정동열
	장예림	김인숙	양근대	정효민	양지수
	신승희	정원걸	김호영	김현숙	이정아
지원반	홍용현	황윤채	홍우진	신승근	양회철
	박현주	김은희	강승우	김종찬	윤상섭
	곽재상	박병화	홍성우	임정섭	이석중
순찰반	유동우	전정표	이규일	원종묵	윤용구
	최성일	정하준	권기춘	이현준	민진우
	서종성		한상훈

행정반 : 공원상황통제, 상황보고, 유관기관 연락, 공원안내방송

지원반 : 녹지, 기전, 토목시설에 대한 재해예방 및 복구지원

(기간제, 공무직, 민간업자 활용)

순찰반 : 매립지 사면 및 시설물 유실 여부, 수목전도 여부,

공원이용객 대피 유도

※ 긴급상황 발생 예상시 또는 공원운영상황에 따라 사업소장 지시에 의거 조정가능함.

▸상황실은 시설과(토목건축팀)에서 운영

▸긴급상황발생·3단계 근무조근무·전직원 근무시 본소 2층 회의실에서 상황실 운영 ⇨ A조부터 순환식 비상근무 실시

○ 근무조 운영방법

▸공원관리업무에 지장이 없도록 수방근무조를 편성 운영

(가급적 토목건축팀 직원으로 비상근무 실시)

▸신속한 응급대처를 위하여 필요시 토목건축팀 공무직·기간제 근로자 비상근무

▸수방 근무시 초과근무시간 인정 (최대 6시간/일, 산하공원 동일)

▸수방 철야 근무 시 1일 휴무실시 (산하공원 동일)

▸비상근무 급량비 지급 (7,000원/식)

- 예산과목 : 서부공원녹지사업소 산하공원유지관리, 사무관리비

○ 피해복구를 위한 대책

▸유관기관 협조체계 유지 (붙임3 참조)

▸피해발생시 및 예상시 공무직 및 기간제 근로자 우선 활용하여 대응

▸필요할 경우 민간 장비 임대하여 신속한 초기대응

▸근무자는 피해상황 발생시 피해발생 보고 (붙임4 참조)

□ 행정사항

▸산하공원별 수방근무조 편성, 수방자재 보유현황, 공원시설물 점검표(붙임2) ’20. 5. 22일까지 제출

- 여의도공원(선유도공원 취합), 문화비축기지 : 시설과로 제출

- 서서울호수공원, 푸른수목원, 경의선숲길공원 : 공원운영과 취합 후 시설과로 제출

- 월드컵공원 각 부서별 관리시설물 점검 후 점검표 시설과 제출

▸위험시설물 정비는 타사업에 우선하여 조치

붙임 1. 풍수해 대비 공원시설물 정비결과 보고서식 1부.

2. 풍수해 대비 공원시설물 관리실태 점검표 1부

3. 유관기관 비상연락망 1부

4. 피해상황 보고서식 1부.  끝.

[붙임 1]

풍수해 대비 공원시설물 점검결과

□ 정비추진계획

공 원 별	정비대상(지적사항)	추 진 사 항			비 고
		정비실적	진 도(%)	완료예정일

[붙임 2]

풍수해 대비 공원시설물 안전관리 점검표

공 원 명
소 재 지	구 동 번지
점검일시	2019. . .
점 검 자	직 : 성 명 : (인) 직 : 성 명 : (인)
점 검 사 항		점 검 결 과
풍수해 대비 공원시설물 자체세부추진계획 수립 여부
우기시 붕괴우려 절개지․축대 등 위험시설 안전관리 실태
사면내 토사유실 여부 및 위험수목 등 방치여부
공사장 안전관련 취약부분(절토, 성토 등)에 대한 위해여부 및 안전관리 대책 수립여부
분전함, 공원등 등 전기시설물의 안전관리 상태
화장실, 음수대 등 편익시설물 유지관리 실태
그네, 미끄럼틀 등 유희시설 훼손여부
약수터, 수영장, 분수대 유지관리실태
의자, 휴게소(정자) 등 휴양시설 유지관리실태
매점 등 판매시설 관리실태 및 기타 시민불편 사항 등

[붙임 3]

유관기관 비상연락망

		본 청
		재해대책본부 (도시안전, 하천관리과) TEL : 2133-3863 FAX : 2133-1044		산지방재과 TEL : 2133-2182 FAX : 2133-1084
			서부공원녹지사업소 TEL : 300-5563 FAX : 300-5569
마포구 치수과 TEL : 3153-9812						마포보건소 TEL : 3153-9020
			하늘공원 탐방객 안내소 TEL : 304-0085
영등포구 안전치수과 TEL : 2670-3845						서부도로사업소 TEL : 300-8359
			노을공원 안내소 TEL : 302-0396
서대문구 안전치수과 TEL : 330-1979						한강사업본부 운영과 TEL : 3780-0806~7
			노을캠핑장 TEL : 304-3213
양천구 치수과 TEL : 2620-3655						난지한강공원 TEL : 3780-0611~3
			파크골프장 TEL : 304-3212
구로구 치수과 TEL : 860-2415						난지캠핑장 TEL : 3780-0061~3
			여의도공원 TEL : 761-4079
마포소방서 TEL : 701-3495						마포자원회수시설 TEL : 374-8181
			선유도공원 TEL : 2631-9368
상암119안전센터 TEL : 304-4119						지역난방공사 TEL : 300-3342
			문화비축기지 TEL : 376-8731
마포경찰서 TEL : 393-0063						마포농수산물시장 TEL : 300-5062
			서서울공원 TEL : 2604-3004
상암파출소 TEL : 309-9525						한강홍수통제소 상황실 TEL : 590-9990~8
			푸른수목원 TEL : 2686-3200
						서울도시가스 상황실 TEL : 3660-8282

[붙임 4]

피해상황 보고
수 신 : 발 신 : 발 신 자 : 소속 직급 성명 보고일시 : 년 월 일
강수량
피해 원인
피해발생일시
피해발생지역 또는 장소
피해 개요 및 피해액
응급조치 상황
기타 상황