함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 상반기 소방용수시설 정밀조사 실시 계획(2차수정)

1. 재난관리과-2088-(2020.4.9.)호 「2020년도 상반기 소방용수시설 정밀조사 실시계획 알림」

2. 우리 119안전센터 2020년 해빙기(상반기) 소방용수시설에 대한 일제조사 ·정비 및 소화전 뚜껑 교체관련 수량조사, 보온, 도색대상 파악을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2020. 5. 4. ~ 5. 21.(팀별 3일)

나. 점검대상 : 총 493개소

※ 소방용수시설(공설) 소화전 485, 급수탑 1, 비상소화장치 7

다. 점검방법 : 팀.조별 자체계획에 의거 일제점검‧정비

라. 소화전 뚜껑 교체관련 수량조사 철저(붙임1 참조)

※ 소방용수시설 보온, 도색 대상 파악 병행

마. 세부계획 : 붙임참조

바. 수정사항

- 우천으로 인해 2팀 용수 날짜 변경(붙임5 참조)

5월19일(09:00 ~ 13:00) → 5월21(09:00 ~ 13:00)

3. 행정사항

가.  비번근무자  및  야간근무자  일제조사  “붙임5참조”

(오전09:00~13:00, 오후13:30~17:30)

나. 소방용수시설 정밀조사 실시 후 119행정정보시스템 현행화 철저

다. 일제조사 결과보고 2020.5.29.(금)한 제출(붙임4-1, 2 서식활용)

붙임  1. 2020년도 상반기 소방용수시설 정밀조사 계획 1부.

2. 정밀조사 요령 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 소방용수시설 정밀조사 결과(보고서식) 각 1부.

5. 2020년 상반기 소방용수시설 일제점검 일정 및 담당자 1부.  끝.

담당자	김희준		2팀장	김호주		119안전센터장	05/19 이광영
협조자
시행	발산119안전센터-2662	(		)	접수		(		)
우	07632	서울특별시 강서구 강서로 329 발산119안전센터	/
전화		/전송		/		/	대시민공개