투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	분뇨처리시설 부스터펌프 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2020-0373호(2020.5.15.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“분뇨처리시설 부스터펌프 수리 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 분뇨처리시설 부스터펌프 수리

2) 요청사유 : 장기간 사용에 따른 전자접촉기 오작동 발생 및 컨트롤러 파손

3) 수리계획

설 비 명	규 격	수 량	작 업 내 용	비 고
부스타펌프	77㎥/Hr×53.8mH×18.5㎾	2대	- #1호기 전자접촉기 교체 - #3호기 부스터펌프 컨트 롤러 교체	2009년 설치

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(분뇨처리시설의 안정적 운영을 위하여 부스터펌프 수리 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 05/19 최영효
협조자
시행	운영과-2970	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)