	강북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	5월 「보이는 소화기」 보수 및 정비 결과(알림)

1. 예방과-4679(2020.5.6.)호 『2020년 4월 중 “보이는 소화기” 유지관리 결과 및 수리계획(알림)』과 관련입니다.

2. 위와 관련, 「보이는 소화기」 보수 및 정비 결과를 다음과 같이 알립니다.

가. 확인일시: 2020. 5. 7.(목) ~ 5. 15.(금)

나. 조 치 자: 민원방염, 공공근로 근무자

다. 보수 및 정비 대상: 1,299개

관 할	유지 관리 총계(개)	정비완료	정비불가
현장대응단	280		2(1개소)
우이119안전센터	301		2(1개소)
미아119안전센터	280
삼각산119안전센터	438	24(12개소)	4(2개소)

라. 보수내역: 케이스교체 11개, 소화기 보충 2개

마. 2월 중 공공근로 활용 보이는 소화기 유지 보수 결과

1) 케이스 교체: 6개소

2) 소화기 교체: 4개소

3) 보이는 소화기 순찰 및 관리번호 부착

4) 보이는 소화기 인근 장애물 제거

5) 보이는 소화기 관리카드 작성

6) 가시성 확보 시안물 부착

붙임  1. 공공근로 활용 보이는 소화기 보수결과 3부.

2. 보이는 소화기 유지관리 대장(5월) 1부.

3. 보이는 소화기 유지결과 1부.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단 및 안전센터
담당자	문준		예방팀장	김용철		예방과장	05/19 김송삼
협조자
시행	예방과-5187	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화		/전송	02-6946-0183	/		/	부분공개(6 7)