문서번호	요금과-9810
결재일자	2020.5.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
박문희	代김정원	05/19 代박달경
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2020년 3월)

2020. 5

유수율 현황 및 분석 보고

(2020년 3월)

1		유수율 현황

○ ’20년 목표대비 누계 (3월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’20년목표	96.10	90.96	98.67	97.60	95.54	94.63	95.64	98.60	97.80
’20년실적	95.03	86.47	99.22	97.58	95.33	94.26	94.99	95.72	96.63
증 감	-1.07	-4.49	0.55	-0.02	-0.21	-0.37	-0.65	-2.88	-1.17

○ 전년대비 누계 (3월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’20년	95.03	86.47	99.22	97.58	95.33	94.26	94.99	95.72	96.63
’19년	94.88	88.09	100.06	95.70	95.75	93.66	93.90	95.57	97.66
증 감	0.15	-1.62	-0.84	1.88	-0.42	0.6	1.09	0.15	-1.03

○ 전년대비 당월 (3월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’20.3월	93.04	85.07	100.87	94.32	93.00	91.76	93.14	92.90	93.68
’19.3월	91.83	84.32	100.20	92.08	92.66	90.98	90.69	91.20	94.33
증 감	1.21	0.75	0.67	2.24	0.34	0.78	2.45	1.7	-0.65

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-12월	275,237	274,206	-1,031	-0.37		29,381	29,442	61	0.21	0.58
	1월	95,654	92,980	-2,674	-2.88		10,190	9,981	-209	-2.09	0.79
	2월	84,408	88,148	3,740	4.24		9,043	9,471	428	4.52	0.28
	3월	95,175	93,078	-2,097	-2.25		10,148	9,990	-158	-1.58	0.67
	4월			0					0		0
	5월			0					0		0
	6월			0					0		0
	7월			0					0		0
	8월			0					0		0
	9월			0					0		0
	10월			0					0		0
	11월			0					0		0
	12월			0					0		0

조정량	1-12월	261,151	260,578	-573	-0.22		29,400	29,212	-189	-0.65	-0.43
	1월	86,922	86,587	-335	0.71		10,312	10,162	-150	-1.65	-2.36
	2월	86,834	87,387	553	-4.09		8,919	8,973	53	0.59	4.68
	3월	87,395	86,604	-791	0.91		10,169	10,077	-92	-0.91	-1.82
	4월			0					0		0
	5월			0					0		0
	6월			0					0		0
	7월			0					0		0
	8월			0					0		0
	9월			0					0		0
	10월			0					0		0
	11월			0					0		0
	12월			0					0		0

○ 공급량 분석

- 3월 공급량은 9,990천㎥으로 전년 대비 158㎥(-1.58%) 감소

- 중블록별로 재개발, 재건축에 따른 주민 이주 및 신규 아파트 입주 등으로 수전수 증가하였으나, 인구 감소로 공급량 감소

○ 조정량 분석

- 3월 조정량(5월 납기)은 10,077천㎥으로 전년 대비 92㎥(-0.91%) 감소하였고 당월 유수율은 전년 대비 0.67 증가함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 가정용 494천㎥ 증가

- *******************입주 ▲16,602㎥

- **********************입주 ▲16,867㎥

- ************************** ▲19,425㎥

② 공공용 231천㎥ 감소

- ********************* ▼14,408㎥

- ********************* ▼19,382㎥

- ***********************휴관 ▼4,796㎥

③ 일반용 274천㎥ 감소

- *************************▼4,812㎥

- **************************▼2,719㎥

- *************************▼5,659㎥

④ 욕탕용 69천㎥ 감소하였음.

- ************************* ▼4,169㎥

- **************************** ▼2,856㎥

- ***************************▼5,587㎥

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 누계 유수율	2020년	103.14	118.12	109.96	93.03	100.18	69.81
	2019년	96.32	106.73	94.83	106.12	89.35	67.96
	증 감	6.82	11.39	15.13	-13.09	10.83	1.85

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 누계 유수율	2020년	97.13	95.29	74.26	163.90	70.72	102.93	102.55
	2019년	103.24	95.46	98.95	134.43	70.09	94.78	108.24
	증 감	-6.11	-0.17	-24.69	29.47	0.63	8.15	-5.69

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 누계 유수율	2020년	97.14	91.73	104.97	104.89	102.26
	2019년	101.53	94.75	142.86	100.24	95.38
	증 감	-4.39	-3.02	-37.89	4.65	6.88

첨 부 : 유수율 현황 자료(’20년 3월) 1부.  끝.