출 장 결 과 보 고 서

주무관		수질팀장	행정지원과장		결재
나정미		김명기	05/19 박희복
협 조

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2020. 05. 19.
보고자 : 공업6급 백종준 환경7급 나정미

보 고 내 용
일 시	2020. 05. 19. 화요일 (10:30~15:20)
건 명	출장결과보고서(백종준, 나정미)
내용	1. 옥내배관 교체공사 세대 수질검사 ○ 대상 : 도봉구 창동외 2지점 ○ 항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철 , 구리 ○ 내용 : 노후배관 교체공사 후 수질검사 ○ 결과 : 수질기준 적합
비 고