	도봉소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2020 상반기 시설공사 감리현장 확인점검 계획 보고

1. 예방과-10254(2020.05.04.)호『2020년 소방시설공사 감리현장 점검 계획 알림』와 관련     입니다.

2. 소방시설업자의 불성실한 설계ㆍ시공ㆍ감리를 미연에 방지하고 안전한 공사장 분위기     조성을 위한 소방시설 공사대상 현장확인 계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 기   간:****************************

나. 대   상:*******************************************

다. 점검자: 4명(예방팀장, 시설지도, 위험물담당, 공사업담당)

※ 본부예방과-10459(2020.05.06.)호‘2020년 상반기 건축공사장 위험물 출입ㆍ검사 게획 알림”연계추진

라. 중점 점검 사항

- 상주감리대상 책임기술자 및 감리원(보조감리원)현장배치 여부 확인

- 임시소방시설 설치에 대한 적정성 확인, 간이소화장치 등 사용가능 여부 확인

- 성능위주설계 대상일 경우 실시설계 도면과 허가시 도면의 일치여부 확인

- 소방시설 시공, 감리 위법행위 및 국가화재안전기준 준수 여부 호가인

- 용접작업시 안전수칙 준수 여부 확인 및 안전교육 실시(용접작업사전 신고제 확인)

- 불법 위험물 사용여부 및 관련법(조례포함)기준 준수여부 확인 등

붙  임 : 1. 소방감리 공사장 특별조사대상 1부

2. 소방공사 감리현장 세부점검표(서식) 1부

3. 소방시설등 보완이 필용한 사항 조치내역 서식 1부.

4. 소방감리 건축공사장 점검결과 보고 서식 1부.  끝.

담당자	고헌		예방팀장	전철		예방과장	05/19 조원호
협조자
시행	예방과-4660	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)