	중랑소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 보수 의뢰(135호 등 3개소)

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 소방용수시설 보수를 다음과 같이 의뢰하오니, 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 고장 소방용수시설(총 25개소)

- 신규 보수대상 : 소화전 3개소(135호, 4274호, 4208호)

(지상식소화전 135호 긴급보수 요청)

- 기존 보수대상 : 소화전 22개소

3. 고장 소방용수시설은 우선순위 순으로 보수 완료 후 현황을 회신 바랍니다.

붙임  1. 고장 소방용수시설 위치도 및 사진(135호, 4274호, 4208호) 3부.

2. 고장 및 임시폐전 소방용수시설 현황 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	신준희		대응총괄팀장	하태오		재난관리과장	05/19 류중무
협조자
시행	재난관리과-2748	(		)	접수		(		)
우	02248	서울특별시 중랑구 동일로 475 면목119안전센터 (면목동)	/
전화	02-6981-8962	/전송	02-435-0119	/	donkhan89@seoul.go.kr	/	대시민공개