		마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원 답변 알림(소화전 누수)

1. 접수번호: 20200513900978

2. 응답소 민원

□ 민원내용

마포구 상암동 1715 소화전 누수

□ 민원답변

안녕하세요 마포소방서 재난관리과 용수담당 박래훈입니다.

귀하께서 문의하신 디지털미디어시티 사거리 상앙산로1길 24  소재의 지상식소화전은 확인해본 바 13일 상암119안전센터에서 출동하여 소방용수를 사용하고 밸브를 잠갔다고 합니다. 그리고 14일 오후에 소화전 누수가 있는지 다시 확인해본 바 누수현상은 없는 것을 확인받았습니다.

앞으로도 구정에 많은 관심을 부탁드리며 소중한 신고에 감사드립니다.

더 궁금하신 사항이 있으면 마포소방서 재난관리과 용수담당 박래훈(02-69881-7843)에게 전화주시면 성심껏 답변드리겠습니다.

붙임  소화전 사진 3부.  끝.

담당자							박래훈			대응총괄팀장					김경태					재난관리과장					05/15 정문수
협조자
시행			재난관리과-3278									(						)		접수											(						)
우	04098					서울특별시 마포구 창전로 76 3층 재난관리과 (신수동)															/
전화		02-6981-7843						/전송			02-715-0915					/													/	부분공개(6)