염소용기 계근대장 (취수장 05.12)

결재	주무관	정수과장
	채민수	05/18 최종인

2020년 05월12일 화요일                                                                2차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0319	564	0318		561
2		0386	561	0363		564
3		0375	566	0355		565
4		0367	566	0388		562
5		0303	564	3140		565
6		0376	562	0302		564
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,383kg	6병		3,381g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,850kg			3,420kg
	자체계근	8,810kg			3,440kg
용기무게		3,383kg			3,381kg
납품수량		5,427kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		27kg			39kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021