염소용기 계근대장 (정수장 05.14)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	05/18 최종인

2020년 05월14일 목요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0363	564	0306	564
2		0318	561	0357	565
3		0355	565	0678	539
4		0388	562	0372	568
5		0302	564	0310	698
6		3140	565	0365	562
7
8
9
계		6 병	3,381	6 병	3,496
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,840 kg		3,540 kg
	자체계근	8,810 kg		3,530 kg
용기무게		3,381 Kg		3,496 kg
납품수량		5,429 kg (납품량 5,410 kg)		- kg
정산후 잔량		29 kg		44 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.