“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	GIS 속성자료 수정 보고

우리사업소 관내 송파구 지역의 퇴수관로 및 퇴수밸브가 현장과 상이하여 붙임과 같이 속성자료를 수정코자 합니다.

가. GIS 속성수정 대상

연번	관리번호	위 치	용도	구경(mm)	수정내용	비 고
1	77121000042	문정동 57-8	배수관	100	삭제
2	77121024	문정동 57-8	퇴수밸브	100	삭제

- 2005년 「풍납동 273-2번지 주변외 9개블록 배급수관 정비공사」의 8구간으로 퇴수밸브 설치하지 않음.

붙임  배급수관 정비공사 8구간 상세도 1부.  끝.

주무관	제영도		급수관리팀장	代제영도		급수운영과장	05/19 代임인택
협조자	주무관	정준석
시행	급수운영과-7506	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 2층 급수운영과 (성내동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5143	/전송	02-3146-5189	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개