염소용기 계근대장 (취수장 05.13)

결재	주무관	정수과장
	채민수	05/19 최종인

2020년 05월13일 수요일                                                                3차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0391	563	0316		564
2		0314	701	0352		566
3		0315	700	0380		561
4		0368	567	0312		695
5		3110	564	0371		560
6		0631	542	0383		561
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,637kg	6병		3,507g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근 불량으로 공인계량 사용
	공인계량	9,110kg			3,540kg
	자체계근	9,030kg			3,580kg
용기무게		3,637kg			3,507kg
납품수량		5,473kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		73kg			33kg
납품자 및 차량번호		성명: 이 희 철			차량번호 : 서울 90바 5066