문서번호	시설관리과-8735
결재일자	2020.5.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
김성호	이선우	이승완		05/20 박병권
협 조

'19년 ISO 22000 수돗물안전 경영시스템 경영 검토 보고

2020. 4.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

'19년 ISO 22000 수돗물안전 경영시스템 경영 검토 보고

ISO 22000 인증 규격 요구사항인 ’19년도 우리 사업소 수돗물안전경영시스템 운영현황에 대한 경영검토 결과를 보고드림

Ⅰ		ISO 22000 및 경영검토 개념

□ ISO 22000(수돗물안전경영시스템)

○ 국제표준기구(ISO)가 제정한 표준규격 중에서 식품안전경영시스템에 관한 규격

- 아리수를 식품개념으로 접근, 생산 전과정에 국제식품안전관 기법을 도입하여 검증 받는 것으로 지속가능하고 안전한 수돗물을 생산할 수 있는 기반 구축

○ ISO 22000 인증제도는 해당 규격요건을 만족하고 유지․관리하는 기관에 대행 인증기관이 인증(갱신) 부여

- 주요 요구사항은 물안전목표 설정 및 추진, 표준문서(매뉴얼, 절차서) 수립 및 시행, 내부심사에 의한 점검, 경영 검토 등으로 이루어짐

□ 경영검토

○ ISO 22000에서 규정하고 있는 필수 요구사항으로 최고경영자가 조직의 식품안전경영시스템 운영현황을 검토하는 것을 말함

Ⅱ		운영현황 평가

	< 총 평 >
□ ’19년 식품안전경영 목표를 설정하고 목표 달성을 위해 노력하였음. □ ’16. 10월 인증된 수돗물안전경영시스템에 익숙하지 않아 직원대상 지속적인 교육 및 홍보가 필요함

□ ’19년도 ISO 22000 추진 목표 및 실적

항 목	2019년		비 고
	추진 목표	추진실적
유수율	95.50%	95.44%	정상추진
송배수관, 배급수관 정비	7.7km 정비	14.6km 정비	정상추진
옥내 노후급수관 교체	12,500가구	14,242가구	정상추진
배수관 물세척	55개소	55개소	정상추진
시설물점검(밸브실)	49개소	49개소	정상추진
배수지 청소	8개소	8개소	정상추진
수질검사	29,500가구	36,479가구	정상추진
수도꼭지잔류염소 0.1~0.3mg/L 이내 달성률	98.1%	99.2%	정상추진

○ 수돗물안전경영시스템 교육 참석

과 정 명	장 소	교육인원	교육일	교육시간
옥외누수탐지 교육	사업소	77	8.16,11.14	2시간

○ ISO 22000 갱신심사 실시

- 심사일시 : ’19. 9. 26(목)

- 심사기관 : BSI(영국표준협회)

- 심사방법 : 문서 및 현장 심사 병행(본부)

- 심사내용

□내부준수 평가 및 경영검토

□이전심사 부적합에 대한 조치내역

□주요목표대비 성과 및 지속적 개선실적

□프로세스의 운영관리 및  ISO 규격의 요구사항

□변경사항에 대한 검토, 매뉴얼·절차서·지침서 개정사항

Ⅲ		향 후 계 획

□ ’20년 수돗물안전경영 목표 설정 및 지속추진

구 분	항 목	2020년 추진 목표	비 고
안정적인 공급환경	유수율	95.54%	요금과
	송배수관, 배급수관 정비	3.4km (송배수관1.4 배급수관 2.0)	급수운영과
	옥내 노후급수관 교체	9,100가구	현장민원과
시설물 유지관리	배수관 물세척	44개소	급수운영과
	시설물점검 (배수지,아리수올림터)	49개소	시설관리과
수질관리	배수지 청소	8개소	급수운영과
	가정방문 수질검사	30,000가구	행정지원과
	수도꼭지잔류염소 0.1~0.3mg/L 이내 달성률	98.2%	행정지원과

□ ISO 22000 시스템 인증 유지 교육실시

○ 표준문서(지침서, 절차서) 및 경영검토 보고자료 전직원 공유

○ 수돗물안전경영 인식제고 및 현장직무 연계한 인증유지를 위한 지속적인 교육 및 홍보 실시.  끝.