소방특별조사 세부조사표[도안*]

조사일시 : 2020. 5. 18.(월)

1. 조사대상

대 상 명	***			전화번호	936-5936
소 재 지	**************	대표자 (관계인)	**** **********	주 용 도	사찰
건물구조	석조 와가 0/1층 연면적 620㎡			소방안전관리자	-

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 관계자에게 소화기 내용연수 고지함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 해당없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 해당없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 화재예방 철저토록 지도함 (일과 종료후 촛불,향초 소등철저 안전교육)
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 불을 사용하는 설비 안전 사용토록 지도함 (취사용 LPG사용)
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시 ( O )	이상유무확인
피난시설 등	실시 ( O )	해당없음

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 소화기 분산 배치 및 사용연수 경과 여부	이상없음
피난시설 등	- 해당없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	LED 연등 및 전기용품 인증품 사용여부	이상없음
가스 분야	가스안전점검 실시 여부	이상없음
기타 분야	-	-

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최영석		김금숙		05/20 이선철
협조	임민아