문서번호	수도자재관리센터-9288
결재일자	2020.5.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안병억		윤석훈	05/20 정임근
협조
	주무관		정범영

『2020년도 제2회』

수도계량기 하자검사(분해) 결과보고

2020.  05.

수도자재관리센터

『2020년도 제2회』

수도계량기 하자검사(분해) 결과보고

□ 하자검사 개요

○ 개    요 : 수도계량기 고장원인 판별을 위한 검사

○ 검사대상 : **************************

○ 검사기간 : 2020. 04. 27. ~ 2020. 05. 13.

○ 검사내용 : 성능검사 및 분해검사

○ 검 사 자 : 수도자재관리센터 계량기관리팀 4명

******************

○ 입 회 자 : 납품 업체 담당자

※ 수도미터의 사용오차기준

- 최소영역 ±10%, 전이영역 ±4%, 최대영역 ±4%

□ 하자검사 세부내용

○ 성능검사 결과(소형)

- 검사대상 :******

- 검사내용 : 오차, 카운터, 수압 및 외관검사

- 검사결과                                           (단위:개)

성능검사			합 계	구경(mm)						비 고
				15	20	25	32	40	50
합 계			***	***	**	**	**	**	**
합 격			***	***	**	**	**	**	*
불 합 격			***	***	**	**	**	**	*
형식 별	합격	일반식	***	***	**	**	**	**	*
		동파안전	*	*	*	*	*	*	*
		디지털	*	*	*	*	*	*	*
		폴리케톤	**	**	*	*	*	*	*
	불 합격
		일반식	***	***	**	**	**	**	*
		동파안전	*	*	*	*	*	*	*
		디지털	*	*	*	*	*	*	*
		폴리케톤	*	*	*	*	*	*	*

○ 분해검사 결과(소형)

- 검사대상 : *****(성능검사 결과 불합격품)

- 검사내용 : 해당업체 관계자 입회하에 분해 후 고장원인 분석

- 검사결과                                             (단위:개)

구 분	합 계	분해검사 결과						비 고
		기어 불량	오차 불량	누수	이물질	임펠라 파손	기타
소 형	***	***	**	**	**	**	**
비율(%)	***	****	***	*	***	***	***
일반식	***	***	**	**	**	**	*
동파안전	*	*	*	*	*	*	*
디지털	*	*	*	*	*	*	*
폴리케톤	*	*	*	*	*	*	*

※기타 : ****************************************

○ 성능검사 결과(대형)

- 검사대상 : **********************

- 검사내용 : 오차, 카운터, 수압 및 외관검사

- 검사결과                                          (단위:개)

성능검사	합 계	구경(mm)						비 고
		80	100	150	200	250	300
합 계	*	*	*	*	*	*	*
합 격	*	*	*	*	*	*	*	기계식
불 합 격	*	*	*	*	*	*	*	기계식

○ 분해검사(대형)

- 검사대상 :***(품질시험소 검정 불합격품)

- 검사내용 : 해당업체 관계자 입회하에 분해 후 고장원인 분석

- 검사결과                                    (단위 : 개)

구 분	합 계	분해검사 결과			비 고
		임펠라 파손	이물질	누수
기계식	*	*	*	*

3		향후계획

□ 성능 및 분해검사결과 자료에 의해 하자심사위원회 개최

○ 고장계량기에 대한 하자 귀책여부 판정

○ 수도계량기 하자심사 결과에 따른 변상대금 징수

붙임 : 1. 수도계량기 하자검사 결과 1부.

2. 수도계량기 하자검사 입회자 서명부 1부.

3. 분해검사 사진 1부.  끝.