문서번호	시설보수과-2610
결재일자	2020.5.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관		시설보수과장		남부도로사업소장
신동헌		김준섭		05/20 변봉섭
협 조
	주무관				고흥일
	주무관				이승환
	주무관				이철형
	주무관				조호영

2020년 우기 대비 도로시설물 안전점검 계획

(교량, 고가, 복개구조물, 입체교차로, 터널, 지하차도)

2020. 5.

남부도로사업소

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2020년 우기 대비 도로시설물 안전점검 계획

(교량,고가,복개구조물,입체교차로,터널,지하차도)

’20년 여름철 종합대책에 따른 우기대비 도로시설물에 대한 안전점검을 시행하여

시민불편 및 안전사고 예방 등 취약시기 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 점검개요

○ 추진근거

- ’20년 여름철 종합대책(기획담당관-6974호, ’20.5.9.))

- 우기대비 도로시설물 안전점검 추진계획(도로시설과-5781호,’20.5.15.)

○ 추진기간 : ’20. 5. 18.(월). ~ 6. 5. (금) (3주간)

○ 점검대상 : 60개소

(단위 : 개소)

구 분	계	일반 교량	고가 차도	입 체 교차로	복 개 구조물	터 널	지하 차도	비고
계	60	16	8	2	14	8	12
1종	9				7	2
2종	27	5	5		4	6	7
3종 (법정외)	24	11	3	2	3		5

※ 민자시설 자체점검(우면산인프라웨이) : 우면산터널(1종), 우면산지하차도(2종)

□ 점검방법 및 주요 점검사항

○ 점검방법(점검반 편성)

- 시설물 담당자 포함 1개조(3~4인) 합동점검 및 이상유무 확인

- 부재별 점검사항에 의거 점검 (별첨)

- 외부전문가 합동점검 (16개소)

․ 1종시설물 및 ’90년 이전(30년 경과) 준공된 2종 교량은 시설안전자문위원

또는 현재 진행중인 정밀안전점검용역 책임기술자(협조)와 합동 점검 시행

․ 도로시설물 인접해서 시행중인 대형 건설사업(신림선경전철 등) 구간은

외부전문가 합동점검 시행

○ 주요 점검사항

구 분	주 요 점 검 사 항
점검사항	- 포장파손, 지반침하, 배수시설 등 우기 취약사항 - 기타 위험시설물 적치 및 시민불편사항 등 - 시설물별 취약부재 이상여부 근접 확인 - 교량받침 거동, 터널 갱구부사면, 배수불량구간 등

□ 점검결과 조치

○ 경미한 사항은 즉시 보수조치(기동반 정비) 또는 일상유지보수

업체로 보수‧보강 조치

○ 구조물 안전에 미치는 유해한 위험요소 등 특이사항 적출시 즉시

보고 및 조치방안 강구 등 대책 수립

※ 필요시 관련분야 전문가(시설안전자문위원) 자문 등

□ 행정사항

○ 점검결과는 보고 양식에 의거 지적사항 및 조치결과 작성

- 점검 및 조치결과 : ’20. 6. 8. (도로시설과 제출)

붙임 : 우기대비 도로시설물 안전점검 결과(제출양식) 등 각1부. 끝.